表１より，

平均値*V*= **1.511** V

実験標準偏差s(*V*i) = **0.010 78** V

平均値の実験標準偏差*u*rep(*V* ) = s(*V* ) = **0.003 409** V

(繰返し測定の不確かさ)

バジェットシート



　測定の結果は

***V*= 1.511 V±0.010 V(*k*=2)**

となる。