## Slide 1: 用語について PartⅡ
(JIS Z 8103 「計測用語」の抜粋)
制作：産業技術総合研究所 計量標準総合センター
田中秀幸

## Slide 2: 不確かさに関する用語
【標準不確かさ】
標準偏差として表した不確かさ。
【合成標準不確かさ】
測定モデルの入力量に付随する個々の標準不確かさを用いて得られる標準不確かさ。
【拡張不確かさ】
測定結果について、合理的に測定対象量に結び付けられ得る値の分布の大部分を含むと期待する区間を定める不確かさ。

## Slide 3: 不確かさに関する用語
【（測定モデルの）入力量】
測定対象量の値を計算するために、測定しなければならない量又は別の方法で値を得ることができる量。
【（測定モデルの）出力量】
その測定値が測定モデルの入力量の値を用いて計算される量。

## Slide 4: 不確かさの表現
不確かさ要因
標準不確かさ
合成
合成標準不確かさ
一般的に校正証明書には
拡張不確かさを記載する．
拡張不確かさ
これらの広がりを標準偏差で表す．
不確かさ要因
不確かさ要因
不確かさ要因
不確かさ要因

## Slide 5
例：標準不確かさ
（ビールジョッキの体積）
標準不確かさは，標準偏差で表されている．
このバジェットシートでは，「値」を「除数」で割ることによって，標準偏差を求めることが出来る．

## Slide 6: バジェットシート
記号 | 不確かさ要因 | 値 + | 確率分布 | 除数 | 標準不確かさ | 感度係数 | 標準不確かさ (出力量の単位)
uR | 測定の 繰返し性 | 1.138 mL | ------- | 1 | 1.138 mL |  | 
uS | 標準器の校正 の不確かさ | 3.0 mL | 正規分布 | 2 | 1.5 mL |  | 
uT | 温度による 効果 | 0.5 ℃ | 矩形分布 | √3 | 0.2887 ℃ |  | 
uc( ) | 合成標準 不確かさ |  | 正規分布 |  |  |  | 
U | 拡張不確かさ |  | 正規分布(k=2) |  |  |  |