## Slide 1
演習：金属棒の直径
計測標準フォーラム
計量標準等トレーサビリティ導入に関する調査研究WG2
制作：産業技術総合研究所 計量標準総合センター
田中秀幸

## Slide 2: 演習：金属棒の直径
ノギスで金属で出来た円柱の直径を場所を変えて5回測定し，その平均値を直径とする．
また，測定時の温度は20 ℃で行う．

## Slide 3
バジェットシートの完成
この金属の熱膨張係数・・・28.9×10-4 ℃-1
この金属棒の直径・・・32.26 mm
ノギスの校正証明書には，
拡張不確かさ・・・0.05 mm, k=2 とあった．
タイプBで見積もった要因の除数，すべての標準不確かさ，感度係数，出力量の単位に変換した標準不確かさ，合成標準不確かさ，拡張不確かさをすべて記入し，バジェットシートを完成し，バジェットシートの下部に測定の結果を記入せよ．