## Slide 1
計測標準フォーラム
計量標準等トレーサビリティ導入に関する調査研究WG2
演習：温度測定のばらつき
制作：日本電気計器検定所 標準部

## Slide 2
演習：タイプAの不確かさ評価
問題
先程行った室温測定の補正後のデータの
平均値，実験標準偏差，平均値の実験標準偏差を
それぞれ求めよ．