**仲 介 器 受 取 連 絡 票**

|  |
| --- |
| 　日本電気計器検定所　　　　技能試験事務局　行FAX：**03-3456-1647**E-mail：ginou@jemic.go.jp |

必要事項をご記入の上、FAX又はEメールにより上記事務局まで送付してください。

JEMIC技能試験（ガラス製温度計）の仲介器等を受け取りましたので、下記のとおり連絡します。

記

受取日：        年     月     日     時     分頃

輸送箱：外観等の異常　なし[ ] 　あり[ ] 　　　　　　　　　　　　　　1個

仲介器：二重管式ガラス製温度計　　　　　　　　　　　　　　　 各号2本

　　　　[ ] ０号（S/N       ） 外観等の異常　破損[ ] 　液飛び[ ] 　気泡[ ]

　　　　[ ] ０号（S/N       ） 外観等の異常　破損[ ] 　液飛び[ ] 　気泡[ ]

　　　　[ ] ２号（S/N       ） 外観等の異常　破損[ ] 　液飛び[ ] 　気泡[ ]

　　　　[ ] ２号（S/N       ） 外観等の異常　破損[ ] 　液飛び[ ] 　気泡[ ]

　　　　[ ] ４号（S/N       ） 外観等の異常　破損[ ] 　液飛び[ ] 　気泡[ ]

　　　　[ ] ４号（S/N       ） 外観等の異常　破損[ ] 　液飛び[ ] 　気泡[ ]

付属品：[ ] JEMIC技能試験プログラム　　　　　　　　　　　　　　 　1部

[ ] JEMIC技能試験プロトコル　　　　　　　　　　　　　 　　1部

連絡事項：紛失、搬入時の0 ℃の測定の実施が不可能な場合等、その他の異常がある場合は、その内容をご記入ください。

|  |
| --- |
|       |

事業者（所）名：

ご担当者名：

**J E M I C技 能 試 験 連 絡 票**

|  |
| --- |
| 　日本電気計器検定所　　　　技能試験事務局　行FAX：**03-3456-1647**E-mail：ginou@jemic.go.jp |

0 ℃における仲介器（ガラス製温度計）の校正結果を求め、下記にご記入の上、FAX又はEメールにより上記事務局まで送付してください。

記

測定日：        年     月     日     時     分頃

|  |
| --- |
| 搬入時の0 ℃の測定値（℃）　　　　　　 |
| ０号 | S/N       | S/N       | ２号 | S/N　      | S/N　      |
|       |       |       |       |
| ４号 | S/N　      | S/N　      |  |
|       |       |

連絡事項：

|  |
| --- |
|       |

事業者（所）名：

ご担当者名：

**仲 介 器 搬 出 連 絡 票**

|  |
| --- |
| 　日本電気計器検定所　　　　技能試験事務局　行FAX：**03-3456-1647**E-mail：ginou@jemic.go.jp |

必要事項をご記入の上、FAX又はEメールにより上記事務局まで送付してください。

JEMIC技能試験（ガラス製温度計）の仲介器等を搬出しましたので、下記のとおり連絡します。

記

受渡日：        年     月     日     時     分頃

輸送箱：外観等の異常　なし[ ] 　あり[ ] 　　　　　　　　　　　　　　1個

仲介器：二重管式ガラス製温度計　　　　　　　　　　　　　　　 各号2本

　　　　[ ] ０号（S/N       ） 外観等の異常　破損[ ] 　液飛び[ ] 　気泡[ ]

　　　　[ ] ０号（S/N       ） 外観等の異常　破損[ ] 　液飛び[ ] 　気泡[ ]

　　　　[ ] ２号（S/N       ） 外観等の異常　破損[ ] 　液飛び[ ] 　気泡[ ]

　　　　[ ] ２号（S/N       ） 外観等の異常　破損[ ] 　液飛び[ ] 　気泡[ ]

　　　　[ ] ４号（S/N       ） 外観等の異常　破損[ ] 　液飛び[ ] 　気泡[ ]

　　　　[ ] ４号（S/N       ） 外観等の異常　破損[ ] 　液飛び[ ] 　気泡[ ]

付属品：[ ] JEMIC技能試験プログラム　　　　　　　　　　　　　　 　1部

[ ] JEMIC技能試験プロトコル　　　　　　　　　　　　　　 　1部

連絡事項：紛失、その他の異常がある場合は、その内容をご記入ください。

|  |
| --- |
|       |

事業者（所）名：

ご担当者名：

**J E M I C技 能 試 験 連 絡 票**

|  |
| --- |
| 　日本電気計器検定所　　　　技能試験事務局　行FAX：**03-3456-1647**E-mail：ginou@jemic.go.jp |

0 ℃における仲介器（ガラス製温度計）の校正結果を求め、下記にご記入の上、FAX又はEメールにより上記事務局まで送付してください。

記

測定日：        年     月     日     時     分頃

|  |
| --- |
| 測定後の0 ℃の測定値（℃）　　　　　　 |
| ０号 | S/N       | S/N       | ２号 | S/N　      | S/N　      |
|       |       |       |       |
| ４号 | S/N　      | S/N　      |  |
|       |       |

連絡事項：

|  |
| --- |
|       |

事業者（所）名：

ご担当者名：

