## RAD2025
J E M I C 技 能 試 験 結 果 報 告 書 | [13 empty] | （RAD)
参加技能試験名 |  |  | 2025年度線量測定器（X線・γ線）技能試験 | [10 empty] | 報告日
参加事業者名 | [13 empty] | 報告者
[14 empty] | 受理番号 |  | 25G
技能試験期間 | [7 empty] | ～
（１） 校正条件等 |  |  |  | 技能試験項目 |  | 中硬X線、γ線、サーベイメータ
校正ポイント |  |  |  | 仲介器 |  |  | 空気カーマ率 |  | 半価層 |  | 温度 |  | 気圧 | 湿度 |  | 校正距離 | 照射野直径
|  |  |  | 検出部 | S/N | [5 empty] | ℃ |  | ｈPa | % |  | m | cm
中硬X線 | N-60 | 3.5 mGy/h付近
| QI | 42 keV(3.5 mGy/h付近)
60 keV(1.5 mGy/h付近)
105 keV(35 mGy/h付近)
γ線 | 137CS | 2 µGy/h 付近
35 µGy/h 付近
3.5 mGy/h 付近
20 mGy/h付近
サーベイメータ | 137CS | 5 µSv/h付近
（２） 校正結果 |  |  |  | 技能試験項目 |  | 中硬X線，γ線，サーベイメータ
校正ポイント |  |  |  | ①実際の 校正ポイント | ② 校正値 ※1 |  |  | ③ 拡張不確かさ |  |  |  | ④ 包含係数 |  |  |  | ⑤ 校正測定能力
中硬X線 | N-60 | 3.5 mGy/h付近 |  |  |  |  | Gy/C |  |  | % |  | （ k = |  |  | ） |  | %
| QI | 42 keV(3.5 mGy/h付近) |  |  |  |  | Gy/C |  |  | % |  | （ k = |  |  | ） |  | %
|  | 60 keV(1.5 mGy/h付近) |  |  |  |  | Gy/C |  |  | % |  | （ k = |  |  | ） |  | %
|  | 105 keV(35 mGy/h付近) |  |  |  |  | Gy/C |  |  | % |  | （ k = |  |  | ） |  | %
γ線 | 137CS | 2 µGy/h 付近 |  |  |  |  | Gy/C |  |  | % |  | （ k = |  |  | ） |  | %
|  | 35 µGy/h 付近 |  |  |  |  | Gy/C |  |  | % |  | （ k = |  |  | ） |  | %
|  | 3.5 mGy/h 付近 |  |  |  |  | Gy/C |  |  | % |  | （ k = |  |  | ） |  | %
|  | 20 mGy/h付近 |  |  |  |  | Gy/C |  |  | % |  | （ k = |  |  | ） |  | %
サーベイメータ | 137CS | 5 µSv/h付近 |  |  |  |  | ※2 |  |  | % |  | （ k = |  |  | ） |  | %
※1 校正値は、温度22 ℃、気圧1013.25 hPaに換算した値である。
※2 単位は無次元、基準値/指示値で記載のこと。
（３） 校正の手順書 | [6 empty] | （４） 特記事項
文書の名称 | [6 empty] | 使用した標準器：
文書番号・記号
文書制定日
最新改訂日
文書の版数 |  |  | 第 |  |  | 版
Note on M24: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 単位をご教示ください。
Note on M25: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 単位をご教示ください。
Note on M26: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 単位をご教示ください。
Note on M27: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 単位をご教示ください。
Note on M28: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 単位をご教示ください。
Note on M29: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 単位をご教示ください。
Note on M30: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 単位をご教示ください。
Note on M31: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 単位をご教示ください。

## RAD2025(例）
＜記入例＞
J E M I C 技 能 試 験 結 果 報 告 書 | [14 empty] | （RAD)
参加技能試験名 |  |  | 2025年度線量測定器（X線・γ線）技能試験 | [11 empty] | 報告日 |  | 2026-04-17
参加事業者名 |  |  | ○×株式会社 計測グループ | [11 empty] | 報告者 |  | 山田 太郎
[15 empty] | 受理番号 |  | 25G | 000
技能試験期間 |  |  | 2026-03-19 | [5 empty] | ～ | 2026-04-09
（１） 校正条件等 |  |  |  | 技能試験項目 |  |  | 中硬X線，γ線，サーベイメータ
校正ポイント |  |  |  | 仲介器 |  |  |  | 空気カーマ率 |  | 半価層 |  | 温度 |  | 気圧 | 湿度 |  | 校正距離 |  | 照射野直径
|  |  |  | 検出部 |  | S/N | [5 empty] | ℃ |  | ｈPa | % |  | m |  | cm
中硬X線 | N-60 | 3.5 mGy/h付近 |  | A5 |  | A123 |  | 3.2 mGy/h |  | 5.12 mm Al |  | 21.51 |  | 1000.4 | 45 |  | 2 |  | 20
| QI | 42 keV(3.5 mGy/h付近) |  | A5 |  | A123 |  | 3.2 mGy/h |  | 5.12 mm Al |  | 21.51 |  | 1000.4 | 45 |  | 2 |  | 20
|  | 60 keV(1.5 mGy/h付近) |  | C-1965 |  | 1965-23456 |  | 695 µGy/h |  | 0.5 mm Cu |  | 21.36 |  | 1007.3 | 50 |  | 3.5 |  | 50
|  | 105 keV(35 mGy/h付近) |  | A5 |  | A123 |  | 35.2 mGy/h |  | 1.8 mm Cu |  | 21.36 |  | 1007.3 | 55 |  | 2 |  | 20
γ線 | 137CS | 2 µGy/h 付近 |  | C-1965 |  | 1965-23456 |  | 2.5 µGy/h |  |  |  | 21.36 |  | 1007.3 | 55 |  | 5 |  | 50
|  | 35 µGy/h 付近 |  | C-1965 |  | 1965-23456 |  | 34.7 µGy/h |  |  |  | 21.36 |  | 1007.3 | 55 |  | 3 |  | 50
|  | 3.5 mGy/h 付近 |  | A5 |  | A123 |  | 3.7 mGy/h |  |  |  | 21.36 |  | 1007.3 | 55 |  | 2 |  | 20
|  | 20 mGy/h付近 |  | A5 |  | A123 |  | 19.4 mGy/h |  |  |  | 21.36 |  | 1007.3 | 55 |  | 1.5 |  | 20
サーベイメータ | 137CS | 5 µSv/h付近 |  | TCS-172B |  | T-5555 |  | 4.8 µSv/h |  |  |  | 21.36 |  | 1007.3 | 55 |  | 2 |  | 50
（２） 校正結果 |  |  |  | 技能試験項目 |  |  | 中硬X線，γ線，サーベイメータ
校正ポイント |  |  |  | ①実際の 校正ポイント |  | ② 校正値 ※1 |  |  | ③ 拡張不確かさ |  |  |  | ④ 包含係数 |  |  |  | ⑤ 校正測定能力
中硬X線 | N-60 | 3.5 mGy/h付近 |  | 1.2 mGy/h |  | 1.201 |  | Gy/C | 4 |  | % |  | （ k = |  | 2 | ） | 4 |  | %
| QI | 42 keV(3.5 mGy/h付近) |  | 1.2 mGy/h |  | 12.4 |  | Gy/C | 4 |  | % |  | （ k = |  | 2 | ） | 4 |  | %
|  | 60 keV(1.5 mGy/h付近) |  | 700 µGy/h |  | 1330 |  | Gy/C | 4 |  | % |  | （ k = |  | 2 | ） | 4 |  | %
|  | 105 keV(35 mGy/h付近) |  | 12 mGy/h |  | 14.4 |  | Gy/C | 3 |  | % |  | （ k = |  | 2 | ） | 3 |  | %
γ線 | 137CS | 2 µGy/h 付近 |  | 6 µGy/h |  | 1550 |  | Gy/C | 5 |  | % |  | （ k = |  | 2 | ） | 5 |  | %
|  | 35 µGy/h 付近 |  | 35 µGy/h |  | 1660 |  | Gy/C | 5 |  | % |  | （ k = |  | 2 | ） | 5 |  | %
|  | 3.5 mGy/h 付近 |  | 3.5 mGy/h |  | 0.35 |  | Gy/C | 5 |  | % |  | （ k = |  | 2 | ） | 5 |  | %
|  | 20 mGy/h付近 |  | 20 mGy/h |  | 2.2 |  | Gy/C | 4 |  | % |  | （ k = |  | 2 | ） | 4 |  | %
サーベイメータ | 137CS | 5 µSv/h付近 |  | 5 µSv/h |  | 1.243 |  | ※2 | 6 |  | % |  | （ k = |  | 2 | ） | 6 |  | %
※1 校正値は、温度22 ℃、気圧1013.25 hPaに換算した値である。
※2 単位は無次元、基準値/指示値で記載のこと。
（３） 校正の手順書 | [7 empty] | （４） 特記事項
文書の名称 |  |  | 線量測定器校正手順書 |  |  |  |  | 使用した標準器：中硬X線用電離箱式照射線量計AB-123、γ線用電離箱式照射線量計C-777
文書番号・記号 |  |  | RAD-A-00
文書制定日 |  |  | 平成 20 年 4 月 1 日
最新改訂日 |  |  | 令和 6 年 3 月 31 日
文書の版数 |  |  | 第 |  | 3 |  | 版
Note on H13: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 使用機器が決まりましたら、ご教示ください。
Note on H15: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 使用機器が決まりましたら、ご教示ください。
Note on H16: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 使用機器が決まりましたら、ご教示ください。
Note on H24: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 校正ポイントの例をご教示ください。
Note on K24: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 校正値の例をご教示ください。
Note on M24: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 単位をご教示ください。
Note on H25: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 校正ポイントの例をご教示ください。
Note on K25: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 校正値の例をご教示ください。
Note on M25: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 単位をご教示ください。
Note on H26: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 校正値の例をご教示ください。
Note on K26: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 校正値の例をご教示ください。
Note on M26: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 単位をご教示ください。
Note on H27: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 校正値の例をご教示ください。
Note on K27: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 校正値の例をご教示ください。
Note on M27: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 単位をご教示ください。
Note on H28: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 校正値の例をご教示ください。
Note on K28: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 校正値の例をご教示ください。
Note on M28: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 単位をご教示ください。
Note on H29: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 校正値の例をご教示ください。
Note on K29: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 校正値の例をご教示ください。
Note on M29: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 単位をご教示ください。
Note on H30: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 校正値の例をご教示ください。
Note on K30: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 校正値の例をご教示ください。
Note on M30: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 単位をご教示ください。
Note on H31: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 校正値の例をご教示ください。
Note on K31: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 校正値の例をご教示ください。
Note on M31: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 単位をご教示ください。
Note on H32: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 校正値の例をご教示ください。
Note on K32: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 校正値の例をご教示ください。