## 分光放射照度
＜様 式＞
|  |  |  | J E M I C 技 能 試 験 結 果 報 告 書 | [14 empty] | （SL)
| 参加技能試験名 |  |  | 2022年度 分光放射照度標準光源・光度標準光源技能試験 | [14 empty] | 報告日 | [6 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  |  | 日
報告者
| 参加事業者名 | [17 empty] | 受理番号
| 技能試験項目 |  |  | 光（光度標準電球等） | [8 empty] | 技能試験期間 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ～ |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
（１） 校 正 結 果
仲介器（分光放射照度標準電球）100 V 500 W 形名：JPD100V500WCS
製造番号 |  | S/N ： | [9 empty] | 指定電圧：95.00 V
波長（nm） |  | ①校正値（µW/cm2/nm） |  |  | ②拡張不確かさ | [6 empty] | ③包含係数 |  |  | ④校正測定能力
[5 empty] | （%） |  | （µW/cm2/nm） | [7 empty] | (%) | [7 empty] | (µW/cm2/nm)
250 | [11 empty] | （k = )
360 | [11 empty] | （k = )
600 | [11 empty] | （k = )
740 | [11 empty] | （k = )
850 | [11 empty] | （k = )
2 500 | [11 empty] | （k = )
（２） 校正の手順書 | [11 empty] | （３） 校正条件等
| 文書の名称 | [10 empty] | 環境条件 |  | 温 度 |  | ℃ ± |  |  | ℃ |  |  | 湿 度 |  |  |  |  | ％ ± |  |  |  |  | ％
| 文書番号・記号 | [10 empty] | 特記事項 |  | 仲介器の累積点灯時間：
測定電流：
| 文書制定日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 |  |  | 測定方法：（ ）分光法，（ ）光度法 （使用した方法に✓記号を記入）
| 最新改訂日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 |  |  | 測定装置：
| 文書の版数 |  |  |  |  | 第 |  | 版
＜記入例＞
|  |  |  | J E M I C 技 能 試 験 結 果 報 告 書 | [14 empty] | （SL)
| 参加技能試験名 |  |  | 2022年度 分光放射照度標準光源・光度標準光源技能試験 | [14 empty] | 報告日 |  |  |  | 2023 |  |  | 年 | 7 |  | 月 |  | 24 |  | 日
[19 empty] | 報告者 |  |  |  | 山田 |  |  |  | 太郎
| 参加事業者名 |  |  | ○×株式会社 計測グループ | [14 empty] | 受理番号 |  |  |  | G |  |  |  | 000
| 技能試験項目 |  |  | 光（光度標準電球等） | [8 empty] | 技能試験期間 |  | 2023 |  | 年 | 6 | 月 | 21 | 日 | ～ |  | 2023 |  |  | 年 | 7 |  | 月 | 11 |  | 日
（１） 校 正 結 果
仲介器（分光放射照度標準電球）100 V 500 W 形名：JPD100V500WCS
製造番号 |  | S/N ：123456 | [9 empty] | 指定電圧：95.00 V
波長（nm） |  | ①校正値（µW/cm2/nm） |  |  | ②拡張不確かさ | [6 empty] | ③包含係数 |  |  | ④校正測定能力
[5 empty] | （%） |  | （µW/cm2/nm） | [7 empty] | (%) | [7 empty] | (µW/cm2/nm)
250 |  | 9.117 | ×10-3 |  | 5.1 |  | 0.46497 |  |  | ×10-3 |  | （k = 2 ) |  |  | 5.1 | [7 empty] | 0.46497 |  |  |  |  | ×10-3
360 |  | 4.915 | ×10-1 |  | 5.1 |  | 0.25066 |  |  | ×10-1 |  | （k = 2 ) |  |  | 5.1 | [7 empty] | 0.25066 |  |  |  |  | ×10-1
600 |  | 6.812 |  |  | 3.1 |  | 0.21117 |  |  |  |  | （k = 2 ) |  |  | 3.1 | [7 empty] | 0.21117
740 |  | 9.917 |  |  | 3.7 |  | 0.36693 |  |  |  |  | （k = 2 ) |  |  | 3.7 | [7 empty] | 0.36693
850 |  | 1.116 |  |  | 3.9 |  | 0.043524 |  |  |  |  | （k = 2 ) |  |  | 3.9 | [7 empty] | 0.043524
2 500 |  | 1.788 |  |  | 7.1 |  | 0.12695 |  |  |  |  | （k = 2 ) |  |  | 7.1 | [7 empty] | 0.12695
（２） 校正の手順書 | [11 empty] | （３） 校正条件等
| 文書の名称 |  |  | 分光放射照度標準光源校正手順書 | [7 empty] | 環境条件 |  | 温 度 | 23 | ℃ ± |  | 1 | ℃ |  |  | 湿 度 |  |  | 50 |  | ％ ± |  |  | 15 |  | ％
| 文書番号・記号 |  |  | SL-A-00 | [7 empty] | 特記事項 |  | 仲介器の累積点灯時間：120 分
測定電流：4.90 A
| 文書制定日 |  |  | 2010 |  | 年 | 4 | 月 | 1 |  | 日 |  |  | 測定方法：（✓）分光法，（ ）光度法 （使用した方法に✓記号を記入）
| 最新改訂日 |  |  | 2020 |  | 年 | 3 | 月 | 31 |  | 日 |  |  | 測定装置：マルチチャンネル分光器
| 文書の版数 |  |  |  |  | 第 | 5 | 版 | [5 empty] | 当校正は指定電圧95.00 Vで点灯し，分光放射照度測定した値である。

## 光度
＜様 式＞
|  |  |  | J E M I C 技 能 試 験 結 果 報 告 書 | [16 empty] | （SL)
| 参加技能試験名 |  |  | 2022年度 分光放射照度標準光源・光度標準光源技能試験 | [16 empty] | 報告日 | [6 empty] | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日
報告者
| 参加事業者名 | [19 empty] | 受理番号
| 技能試験項目 |  |  | 光（光度標準電球等） | [9 empty] | 技能試験期間 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ～ | [5 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
（１） 校 正 結 果
仲介器（光度標準電球）100 V 900 cd 口金：E39
製造番号 |  | S/N ：
分布温度(K) |  |  | ①指定電圧(V) |  | ②測定電流(A) |  |  | ③校正値（cd） |  |  |  |  | ④拡張不確かさ | [6 empty] | ⑤包含係数 |  |  |  | ⑥校正測定能力
[13 empty] | （%） |  |  | (cd) | [7 empty] | (%) |  |  |  |  | (cd)
2 045 | [19 empty] | （k = )
2 350 | [19 empty] | （k = )
2 600 | [19 empty] | （k = )
2 856 | [19 empty] | （k = )
（２） 校正の手順書 | [11 empty] | （３） 校正条件等
| 文書の名称 | [10 empty] | 環境条件 |  |  | 温 度 |  |  | ℃ ± |  |  | ℃ |  |  | 湿 度 | [5 empty] | ％ ± |  |  |  |  | ％
| 文書番号・記号 | [10 empty] | 特記事項 |  |  | 仲介器の累積点灯時間：
測定装置：
| 文書制定日 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 |  |  |  | 測定距離：
| 最新改訂日 |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
| 文書の版数 |  |  |  |  | 第 |  |  | 版
＜記入例＞
|  |  |  | J E M I C 技 能 試 験 結 果 報 告 書 | [16 empty] | （SL)
| 参加技能試験名 |  |  | 2022年度 分光放射照度標準光源・光度標準光源技能試験 | [16 empty] | 報告日 |  |  |  | 2023 |  |  | 年 |  | 7 |  | 月 |  | 24 |  | 日
[21 empty] | 報告者 |  |  |  | 山田 |  |  |  |  | 太郎
| 参加事業者名 |  |  | ○×株式会社 計測グループ | [16 empty] | 受理番号 |  |  |  | G |  |  |  |  | 000
| 技能試験項目 |  |  | 光（光度標準電球等） | [9 empty] | 技能試験期間 |  |  | 2023 |  | 年 | 6 | 月 | 21 | 日 | ～ |  | 2023 |  |  |  | 年 | 7 |  | 月 | 11 |  | 日
（１） 校 正 結 果
仲介器（光度標準電球）100 V 900 cd 口金：E39
製造番号 |  | S/N ：123456
分布温度(K) |  |  | ①指定電圧(V) |  | ②測定電流(A) |  |  | ③校正値（cd） |  |  |  |  | ④拡張不確かさ | [6 empty] | ⑤包含係数 |  |  |  | ⑥校正測定能力
[13 empty] | （%） |  |  | (cd) | [7 empty] | (%) |  |  |  |  | (cd)
2 045 |  |  | 39.72 |  | 2.809 |  |  | 29.6 |  |  |  |  | 2 |  |  | 0.592 |  |  |  | （k = 2 ) |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0.592
2 350 |  |  | 56.31 |  | 3.408 |  |  | 129 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2.58 |  |  |  | （k = 2 ) |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2.58
2 600 |  |  | 74.65 |  | 3.987 |  |  | 388 |  |  |  |  | 2 |  |  | 7.76 |  |  |  | （k = 2 ) |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7.76
2 856 |  |  | 96.27 |  | 4.587 |  |  | 915 |  |  |  |  | 2 |  |  | 18.3 |  |  |  | （k = 2 ) |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 18.3
（２） 校正の手順書 | [11 empty] | （３） 校正条件等
| 文書の名称 |  |  | 光度標準光源校正手順書 | [7 empty] | 環境条件 |  |  | 温 度 |  | 23 | ℃ ± |  | 1 | ℃ |  |  | 湿 度 |  |  | 50 |  |  | ％ ± |  |  | 15 |  | ％
| 文書番号・記号 |  |  | SL-B-00 | [7 empty] | 特記事項 |  |  | 仲介器の累積点灯時間：120 分
測定装置：測光ベンチ、受光器
| 文書制定日 |  |  | 2010 |  | 年 | 4 |  | 月 | 1 | 日 |  |  |  | 当校正は各指定電圧で点灯し、光度測定した値である。
| 最新改訂日 |  |  | 2020 |  | 年 | 3 |  | 月 | 31 | 日 |  |  |  | 測定距離：2 m
| 文書の版数 |  |  |  |  | 第 | 5 |  | 版