## CAL2026
J E M I C 技 能 試 験 結 果 報 告 書 | [11 empty] | （CAL-DCV)
参加技能試験名 |  |  |  | 2026年度キャリブレータ技能試験 | [7 empty] | 報告日
参加事業者名 | [11 empty] | 報告者
[12 empty] | 受理番号 |  | 26G
仲 介 器 |  |  |  | S.N. | [5 empty] | 技能試験期間 |  |  | ～
（１） 校正結果 | [5 empty] | 技能試験項目 |  | 直 流 電 圧
校正ポイント | [5 empty] | ① 校正値 |  | ② 公称値 |  | ③ 差 （校正値－公称値） | ④ 拡張不確かさ |  | ⑤ 包含係数 |  |  | ⑥ 校正測定能力
1100 | Vﾚﾝｼﾞ | 1000 | V |  |  |  | V | 1000 | V |  |  |  | (k= |  | )
220 | Vﾚﾝｼﾞ | 100 | V |  |  |  | V | 100 | V |  |  |  | (k= |  | )
| Vﾚﾝｼﾞ | 10 | V |  |  |  | V | 10 | V |  |  |  | (k= |  | )
※注）レンジを記入してください。
2.2 | Vﾚﾝｼﾞ | 1 | V |  |  |  | V | 1 | V |  |  |  | (k= |  | )
220 | mVﾚﾝｼﾞ | 100 | mV |  |  |  | mV | 100 | mV |  |  |  | (k= |  | )
（２） 校正の手順書 | [7 empty] | （３） 校正条件等
文書の名称 | [7 empty] | 環境条件 |  | 温 度 |  | 湿 度
ZERO CAL実行日
文書番号・記号 | [7 empty] | 使用した標準器
文書制定日 | [7 empty] | 特記事項
最新改訂日
文書の版数 |  |  |  | 第 |  |  | 版
J E M I C 技 能 試 験 結 果 報 告 書 | [11 empty] | （CAL-DCA)
参加技能試験名 |  |  |  | 2026年度キャリブレータ技能試験 | [7 empty] | 報告日
参加事業者名 | [11 empty] | 報告者
[12 empty] | 受理番号 |  | 26G
仲 介 器 |  |  |  | S.N. | [5 empty] | 技能試験期間 |  |  | ～
（１） 校正結果 | [5 empty] | 技能試験項目 |  | 直 流 電 流
校正ポイント | [5 empty] | ① 校正値 |  | ② 公称値 |  | ③ 差 （校正値－公称値） | ④ 拡張不確かさ |  | ⑤ 包含係数 |  |  | ⑥ 校正測定能力
2.2 | Aﾚﾝｼﾞ | 1 | A |  |  |  | A | 1 | A |  |  |  | (k= |  | )
220 | mAﾚﾝｼﾞ | 100 | mA |  |  |  | mA | 100 | mA |  |  |  | (k= |  | )
22 | mAﾚﾝｼﾞ | 10 | mA |  |  |  | mA | 10 | mA |  |  |  | (k= |  | )
2.2 | mAﾚﾝｼﾞ | 1 | mA |  |  |  | mA | 1 | mA |  |  |  | (k= |  | )
220 | µAﾚﾝｼﾞ | 100 | µA |  |  |  | µA | 100 | µA |  |  |  | (k= |  | )
（２） 校正の手順書 | [7 empty] | （３） 校正条件等
文書の名称 | [7 empty] | 環境条件 |  | 温 度 |  | 湿 度
ZERO CAL実行日
文書番号・記号 | [7 empty] | 使用した標準器
文書制定日 | [7 empty] | 特記事項
最新改訂日
文書の版数 |  |  |  | 第 |  |  | 版
J E M I C 技 能 試 験 結 果 報 告 書 | [11 empty] | （CAL-ACV)
参加技能試験名 |  |  |  | 2026年度キャリブレータ技能試験 | [7 empty] | 報告日
参加事業者名 | [11 empty] | 報告者
[12 empty] | 受理番号 |  | 26G
仲 介 器 |  |  |  | S.N. | [5 empty] | 技能試験期間 |  |  | ～
（１） 校正結果 | [5 empty] | 技能試験項目 |  | 交 流 電 圧
校正ポイント | [5 empty] | ① 校正値 |  | ② 公称値 |  | ③ 差 （校正値－公称値） | ④ 拡張不確かさ |  | ⑤ 包含係数 |  |  | ⑥ 校正測定能力
1100 | Vﾚﾝｼﾞ | 1000 | V | 50 | Hz |  | V | 1000 | V |  |  |  | (k= |  | )
1100 | Vﾚﾝｼﾞ | 1000 | V | 60 | Hz |  | V | 1000 | V |  |  |  | (k= |  | )
1100 | Vﾚﾝｼﾞ | 1000 | V | 1 | kHz |  | V | 1000 | V |  |  |  | (k= |  | )
220 | Vﾚﾝｼﾞ | 100 | V | 50 | Hz |  | V | 100 | V |  |  |  | (k= |  | )
220 | Vﾚﾝｼﾞ | 100 | V | 60 | Hz |  | V | 100 | V |  |  |  | (k= |  | )
220 | Vﾚﾝｼﾞ | 100 | V | 1 | kHz |  | V | 100 | V |  |  |  | (k= |  | )
22 | Vﾚﾝｼﾞ | 10 | V | 50 | Hz |  | V | 10 | V |  |  |  | (k= |  | )
22 | Vﾚﾝｼﾞ | 10 | V | 60 | Hz |  | V | 10 | V |  |  |  | (k= |  | )
22 | Vﾚﾝｼﾞ | 10 | V | 1 | kHz |  | V | 10 | V |  |  |  | (k= |  | )
2.2 | Vﾚﾝｼﾞ | 1 | V | 50 | Hz |  | V | 1 | V |  |  |  | (k= |  | )
2.2 | Vﾚﾝｼﾞ | 1 | V | 60 | Hz |  | V | 1 | V |  |  |  | (k= |  | )
2.2 | Vﾚﾝｼﾞ | 1 | V | 1 | kHz |  | V | 1 | V |  |  |  | (k= |  | )
（２） 校正の手順書 | [7 empty] | （３） 校正条件等
文書の名称 | [7 empty] | 環境条件 |  | 温 度 |  | 湿 度
ZERO CAL実行日
文書番号・記号 | [7 empty] | 使用した標準器
文書制定日 | [7 empty] | 特記事項
最新改訂日
文書の版数 |  |  |  | 第 |  |  | 版
J E M I C 技 能 試 験 結 果 報 告 書 | [11 empty] | （CAL-ACA)
参加技能試験名 |  |  |  | 2026年度キャリブレータ技能試験 | [7 empty] | 報告日
参加事業者名 | [11 empty] | 報告者
[12 empty] | 受理番号 |  | 26G
仲 介 器 |  |  |  | S.N. | [5 empty] | 技能試験期間 |  |  | ～
（１） 校正結果 | [5 empty] | 技能試験項目 |  | 交 流 電 流
校正ポイント | [5 empty] | ① 校正値 |  | ② 公称値 |  | ③ 差 （校正値－公称値） | ④ 拡張不確かさ |  | ⑤ 包含係数 |  |  | ⑥ 校正測定能力
2.2 | Aﾚﾝｼﾞ | 1 | A | 50 | Hz |  | A | 1 | A |  |  |  | (k= |  | )
2.2 | Aﾚﾝｼﾞ | 1 | A | 60 | Hz |  | A | 1 | A |  |  |  | (k= |  | )
220 | mAﾚﾝｼﾞ | 100 | mA | 50 | Hz |  | mA | 100 | mA |  |  |  | (k= |  | )
220 | mAﾚﾝｼﾞ | 100 | mA | 60 | Hz |  | mA | 100 | mA |  |  |  | (k= |  | )
22 | mAﾚﾝｼﾞ | 10 | mA | 50 | Hz |  | mA | 10 | mA |  |  |  | (k= |  | )
22 | mAﾚﾝｼﾞ | 10 | mA | 60 | Hz |  | mA | 10 | mA |  |  |  | (k= |  | )
（２） 校正の手順書 | [7 empty] | （３） 校正条件等
文書の名称 | [7 empty] | 環境条件 |  | 温 度 |  | 湿 度
ZERO CAL実行日
文書番号・記号 | [7 empty] | 使用した標準器
文書制定日 | [7 empty] | 特記事項
最新改訂日
文書の版数 |  |  |  | 第 |  |  | 版

## CAL2026(例）
＜記入例＞
J E M I C 技 能 試 験 結 果 報 告 書 | [12 empty] | （CAL-DCV)
参加技能試験名 |  |  |  | 2026年度キャリブレータ技能試験 | [8 empty] | 報告日 |  | 2026-07-01
参加事業者名 |  |  |  | ○×電気株式会社 計測グループ | [8 empty] | 報告者 |  | 山田 太郎
[13 empty] | 受理番号 |  | 26G | 000
仲 介 器 |  |  |  | S.N. | 000000 |  |  |  |  | 技能試験期間 |  | 2026-06-06 |  | ～ | 2026-06-19
（１） 校正結果 | [5 empty] | 技能試験項目 |  | 直 流 電 圧
校正ポイント | [5 empty] | ① 校正値 |  | ② 公称値 |  | ③ 差 （校正値－公称値） |  | ④ 拡張不確かさ |  | ⑤ 包含係数 |  |  | ⑥ 校正測定能力
1100 | Vﾚﾝｼﾞ | 1000 | V |  |  | 1000.002 | V | 1000 | V | 2 | mV | 3 | mV | (k= | 2 | ) | 3 | µV/V
220 | Vﾚﾝｼﾞ | 100 | V |  |  | 100.0001 | V | 100 | V | 0.1 | mV | 0.3 | mV | (k= | 2 | ) | 3 | µV/V
22 | Vﾚﾝｼﾞ | 10 | V |  |  | 10 | V | 10 | V | 0 | mV | 0.03 | mV | (k= | 2 | ) | 3 | µV/V
※注）レンジを記入してください。 | [9 empty] | 0
2.2 | Vﾚﾝｼﾞ | 1 | V |  |  | 1 | V | 1 | V | -1 | µV | 3 | µV | (k= | 2 | ) | 3 | µV/V
220 | mVﾚﾝｼﾞ | 100 | mV |  |  | 99.9998 | mV | 100 | mV | -0.2 | µV | 0.4 | µV | (k= | 2 | ) | 4 | µV/V
（２） 校正の手順書 | [7 empty] | （３） 校正条件等
文書の名称 |  |  |  | 直流電圧発生装置 校正手順書 |  |  |  | 環境条件 |  | 温 度 | 23 ℃±1 ℃ |  | 湿 度 |  | 50 %±15 %
[8 empty] | ZERO CAL実行日 |  | 2026-06-06
文書番号・記号 |  |  |  | CAL-DCV-00 |  |  |  | 使用した標準器 |  | 電圧標準器(732B)，標準分圧器(752A)
文書制定日 |  |  |  | 2001-04-01 |  |  |  | 特記事項 |  | 特記事項なし
最新改訂日 |  |  |  | 2026-03-31
文書の版数 |  |  |  | 第 |  | 10 | 版
J E M I C 技 能 試 験 結 果 報 告 書 | [12 empty] | （CAL-DCA)
参加技能試験名 |  |  |  | 2026年度キャリブレータ技能試験 | [8 empty] | 報告日 |  | 2026-07-01
参加事業者名 |  |  |  | ○×電気株式会社 計測グループ | [8 empty] | 報告者 |  | 山田 太郎
[13 empty] | 受理番号 |  | 26G | 000
仲 介 器 |  |  |  | S.N. | 000000 |  |  |  |  | 技能試験期間 |  | 2026-06-06 |  | ～ | 2026-06-19
（１） 校正結果 | [5 empty] | 技能試験項目 |  | 直 流 電 流
校正ポイント | [5 empty] | ① 校正値 |  | ② 公称値 |  | ③ 差 （校正値－公称値） |  | ④ 拡張不確かさ |  | ⑤ 包含係数 |  |  | ⑥ 校正測定能力
2.2 | Aﾚﾝｼﾞ | 1 | A |  |  | 1 | A | 1 | A | 0.04 | mA | 0.15 | mA | (k= | 2 | ) | 0.15 | mA/A
220 | mAﾚﾝｼﾞ | 100 | mA |  |  | 100.002 | mA | 100 | mA | 2 | µA | 5 | µA | (k= | 2 | ) | 0.05 | mA/A
22 | mAﾚﾝｼﾞ | 10 | mA |  |  | 9.9998 | mA | 10 | mA | -0.2 | µA | 0.3 | µA | (k= | 2 | ) | 0.03 | mA/A
2.2 | mAﾚﾝｼﾞ | 1 | mA |  |  | 1 | mA | 1 | mA | 0 | µA | 0.03 | µA | (k= | 2 | ) | 0.03 | mA/A
220 | µAﾚﾝｼﾞ | 100 | µA |  |  | 100.003 | µA | 100 | µA | 3 | nA | 3 | nA | (k= | 2 | ) | 0.03 | mA/A
（２） 校正の手順書 | [7 empty] | （３） 校正条件等
文書の名称 |  |  |  | 直流電流発生装置 校正手順書 |  |  |  | 環境条件 |  | 温 度 | 23 ℃±1 ℃ |  | 湿 度 |  | 50 %±15 %
[8 empty] | ZERO CAL実行日 |  | 2026-06-06
文書番号・記号 |  |  |  | CAL-DCA-00 |  |  |  | 使用した標準器 |  | ディジタルマルチメータ(3458A)，標準抵抗器(ASR）
文書制定日 |  |  |  | 2001-04-01 |  |  |  | 特記事項 |  | 特記事項なし
最新改訂日 |  |  |  | 2026-03-31
文書の版数 |  |  |  | 第 |  | 10 | 版
J E M I C 技 能 試 験 結 果 報 告 書 | [12 empty] | （CAL-ACV)
参加技能試験名 |  |  |  | 2026年度キャリブレータ技能試験 | [8 empty] | 報告日 |  | 2026-07-01
参加事業者名 |  |  |  | ○×電気株式会社 計測グループ | [8 empty] | 報告者 |  | 山田 太郎
[13 empty] | 受理番号 |  | 26G | 000
仲 介 器 |  |  |  | S.N. | 000000 |  |  |  |  | 技能試験期間 |  | 2026-06-06 |  | ～ | 2026-06-19
（１） 校正結果 | [5 empty] | 技能試験項目 |  | 交 流 電 圧
校正ポイント | [5 empty] | ① 校正値 |  | ② 公称値 |  | ③ 差 （校正値－公称値） |  | ④ 拡張不確かさ |  | ⑤ 包含係数 |  |  | ⑥ 校正測定能力
1100 | Vﾚﾝｼﾞ | 1000 | V | 50 | Hz | 1000.002 | V | 1000 | V | 2 | mV | 60 | mV | (k= | 2 | ) | 60 | µV/V
1100 | Vﾚﾝｼﾞ | 1000 | V | 60 | Hz | 1000.003 | V | 1000 | V | 3 | mV | 60 | mV | (k= | 2 | ) | 60 | µV/V
1100 | Vﾚﾝｼﾞ | 1000 | V | 1 | kHz | 1000.005 | V | 1000 | V | 5 | mV | 55 | mV | (k= | 2 | ) | 55 | µV/V
220 | Vﾚﾝｼﾞ | 100 | V | 50 | Hz | 100 | V | 100 | V | 0 | mV | 5 | mV | (k= | 2 | ) | 50 | µV/V
220 | Vﾚﾝｼﾞ | 100 | V | 60 | Hz | 99.9995 | V | 100 | V | -0.5 | mV | 5 | mV | (k= | 2 | ) | 50 | µV/V
220 | Vﾚﾝｼﾞ | 100 | V | 1 | kHz | 99.999 | V | 100 | V | -1 | mV | 4.5 | mV | (k= | 2 | ) | 45 | µV/V
22 | Vﾚﾝｼﾞ | 10 | V | 50 | Hz | 10 | V | 10 | V | 0 | mV | 0.5 | mV | (k= | 2 | ) | 50 | µV/V
22 | Vﾚﾝｼﾞ | 10 | V | 60 | Hz | 9.9999 | V | 10 | V | -0.08 | mV | 0.5 | mV | (k= | 2 | ) | 50 | µV/V
22 | Vﾚﾝｼﾞ | 10 | V | 1 | kHz | 9.9999 | V | 10 | V | -0.12 | mV | 0.45 | mV | (k= | 2 | ) | 45 | µV/V
2.2 | Vﾚﾝｼﾞ | 1 | V | 50 | Hz | 1 | V | 1 | V | 1 | µV | 50 | µV | (k= | 2 | ) | 50 | µV/V
2.2 | Vﾚﾝｼﾞ | 1 | V | 60 | Hz | 1 | V | 1 | V | -4 | µV | 50 | µV | (k= | 2 | ) | 50 | µV/V
2.2 | Vﾚﾝｼﾞ | 1 | V | 1 | kHz | 0.99999 | V | 1 | V | -13 | µV | 45 | µV | (k= | 2 | ) | 45 | µV/V
（２） 校正の手順書 | [7 empty] | （３） 校正条件等
文書の名称 |  |  |  | 交流電圧発生装置 校正手順書 |  |  |  | 環境条件 |  | 温 度 | 23 ℃±1 ℃ |  | 湿 度 |  | 50 %±15 %
[8 empty] | ZERO CAL実行日 |  | 2026-06-06
文書番号・記号 |  |  |  | CAL-ACV-00 |  |  |  | 使用した標準器 |  | 交流電圧測定装置(5790A)
文書制定日 |  |  |  | 2001-04-01 |  |  |  | 特記事項 |  | 特記事項なし
最新改訂日 |  |  |  | 2026-03-31
文書の版数 |  |  |  | 第 |  | 10 | 版
J E M I C 技 能 試 験 結 果 報 告 書 | [12 empty] | （CAL-ACA)
参加技能試験名 |  |  |  | 2026年度キャリブレータ技能試験 | [8 empty] | 報告日 |  | 2026-07-01
参加事業者名 |  |  |  | ○×電気株式会社 計測グループ | [8 empty] | 報告者 |  | 山田 太郎
[13 empty] | 受理番号 |  | 26G | 000
仲 介 器 |  |  |  | S.N. | 000000 |  |  |  |  | 技能試験期間 |  | 2026-06-06 |  | ～ | 2026-06-19
（１） 校正結果 | [5 empty] | 技能試験項目 |  | 交 流 電 流
校正ポイント | [5 empty] | ① 校正値 |  | ② 公称値 |  | ③ 差 （校正値－公称値） |  | ④ 拡張不確かさ |  | ⑤ 包含係数 |  |  | ⑥ 校正測定能力
2.2 | Aﾚﾝｼﾞ | 1 | A | 50 | Hz | 1 | A | 1 | A | 0.01 | mA | 0.1 | mA | (k= | 2 | ) | 0.1 | mA/A
2.2 | Aﾚﾝｼﾞ | 1 | A | 60 | Hz | 0.99998 | A | 1 | A | -0.02 | mA | 0.1 | mA | (k= | 2 | ) | 0.1 | mA/A
220 | mAﾚﾝｼﾞ | 100 | mA | 50 | Hz | 100.002 | mA | 100 | mA | 2 | µA | 9 | µA | (k= | 2 | ) | 0.09 | mA/A
220 | mAﾚﾝｼﾞ | 100 | mA | 60 | Hz | 100 | mA | 100 | mA | 0 | µA | 9 | µA | (k= | 2 | ) | 0.09 | mA/A
22 | mAﾚﾝｼﾞ | 10 | mA | 50 | Hz | 10 | mA | 10 | mA | 0 | µA | 0.8 | µA | (k= | 2 | ) | 0.08 | mA/A
22 | mAﾚﾝｼﾞ | 10 | mA | 60 | Hz | 9.9995 | mA | 10 | mA | -0.5 | µA | 0.8 | µA | (k= | 2 | ) | 0.08 | mA/A
（２） 校正の手順書 | [7 empty] | （３） 校正条件等
文書の名称 |  |  |  | 交流電流発生装置 校正手順書 |  |  |  | 環境条件 |  | 温 度 | 23 ℃±1 ℃ |  | 湿 度 |  | 50 %±15 %
[8 empty] | ZERO CAL実行日 |  | 2026-06-06
文書番号・記号 |  |  |  | CAL-ACA-00 |  |  |  | 使用した標準器 |  | 交流電流測定装置(8508A)
文書制定日 |  |  |  | 2001-04-01 |  |  |  | 特記事項 |  | 特記事項なし
最新改訂日 |  |  |  | 2026-03-31
文書の版数 |  |  |  | 第 |  | 10 | 版