## CM2022
J E M I C 技 能 試 験 結 果 報 告 書 | [12 empty] | （ノギス)
参加技能試験名 |  | 2022年度ノギス・マイクロメータ技能試験 | [10 empty] | 報告日
参加事業者名 | [12 empty] | 報告者
[13 empty] | 受理番号 |  | G
仲 介 器 |  | S.N. |  |  |  |  | 技能試験期間 | [6 empty] | ～
（１） 校正結果 |  |  | 技能試験項目
校正ポイント |  |  | 測定面 | ① ノギスの指示値 |  | ② 標準器の長さ |  |  | ③ 指示誤差（①－②） |  |  | ④ 拡張不確かさ |  | ⑤ 包含係数 |  |  | ⑥ 校正測定能力
50 | mm |  | 外側 |  | mm |  |  | mm |  |  | mm |  | mm | (k= |  | ) |  | mm
150 | mm |  | 外側 |  | mm |  |  | mm |  |  | mm |  | mm | (k= |  | ) |  | mm
200 | mm |  | 外側 |  | mm |  |  | mm |  |  | mm |  | mm | (k= |  | ) |  | mm
50 | mm |  | 内側 |  | mm |  |  | mm |  |  | mm |  | mm | (k= |  | ) |  | mm
150 | mm |  | 内側 |  | mm |  |  | mm |  |  | mm |  | mm | (k= |  | ) |  | mm
200 | mm |  | 内側 |  | mm |  |  | mm |  |  | mm |  | mm | (k= |  | ) |  | mm
（２） 校正の手順書 | [6 empty] | （３） 校正条件等
文書の名称 | [6 empty] | 環境条件 |  |  | 温 度 |  |  | 湿 度
特記事項
文書番号・記号
文書制定日
最新改訂日
文書の版数 |  | 第 |  |  | 版
J E M I C 技 能 試 験 結 果 報 告 書 | [12 empty] | （ノギス)
参加技能試験名 |  | 2022年度ノギス・マイクロメータ技能試験 | [10 empty] | 報告日
参加事業者名 | [12 empty] | 報告者
[13 empty] | 受理番号 |  | G
仲 介 器 |  | S.N. |  |  |  |  | 技能試験期間 | [6 empty] | ～
（１） 校正結果 |  |  | 技能試験項目
校正ポイント |  |  | 測定面 | ① ノギスの指示値 |  | ② 標準器の長さ |  |  | ③ 指示誤差（①－②） |  |  | ④ 拡張不確かさ |  | ⑤ 包含係数 |  |  | ⑥ 校正測定能力
300 | mm |  | 外側 |  | mm |  |  | mm |  |  | mm |  | mm | (k= |  | ) |  | mm
450 | mm |  | 外側 |  | mm |  |  | mm |  |  | mm |  | mm | (k= |  | ) |  | mm
600 | mm |  | 外側 |  | mm |  |  | mm |  |  | mm |  | mm | (k= |  | ) |  | mm
300 | mm |  | 内側 |  | mm |  |  | mm |  |  | mm |  | mm | (k= |  | ) |  | mm
450 | mm |  | 内側 |  | mm |  |  | mm |  |  | mm |  | mm | (k= |  | ) |  | mm
600 | mm |  | 内側 |  | mm |  |  | mm |  |  | mm |  | mm | (k= |  | ) |  | mm
（２） 校正の手順書 | [6 empty] | （３） 校正条件等
文書の名称 | [6 empty] | 環境条件 |  |  | 温 度 |  |  | 湿 度
特記事項
文書番号・記号
文書制定日
最新改訂日
文書の版数 |  | 第 |  |  | 版
J E M I C 技 能 試 験 結 果 報 告 書 | [12 empty] | （マイクロメータ)
参加技能試験名 |  | 2022年度ノギス・マイクロメータ技能試験 | [10 empty] | 報告日
参加事業者名 | [12 empty] | 報告者
[13 empty] | 受理番号 |  | G
仲 介 器 |  | S.N. |  |  |  |  | 技能試験期間 | [6 empty] | ～
（１） 校正結果 |  |  | 技能試験項目
校正ポイント |  |  | 測定面 | ① マイクロメータの指示値 |  | ② 標準器の長さ |  |  | ③ 指示誤差（①－②） |  |  | ④ 拡張不確かさ |  | ⑤ 包含係数 |  |  | ⑥ 校正測定能力
2.5 | mm |  | 外側 |  | mm |  |  | mm |  |  | μm |  | μm | (k= |  | ) |  | μm
15 | mm |  | 外側 |  | mm |  |  | mm |  |  | μm |  | μm | (k= |  | ) |  | μm
25 | mm |  | 外側 |  | mm |  |  | mm |  |  | μm |  | μm | (k= |  | ) |  | μm
（２） 校正の手順書 | [6 empty] | （３） 校正条件等
文書の名称 | [6 empty] | 環境条件 |  |  | 温 度 |  |  | 湿 度
特記事項
文書番号・記号
文書制定日
最新改訂日
文書の版数 |  | 第 |  |  | 版
J E M I C 技 能 試 験 結 果 報 告 書 | [12 empty] | （マイクロメータ)
参加技能試験名 |  | 2022年度ノギス・マイクロメータ技能試験 | [10 empty] | 報告日
参加事業者名 | [12 empty] | 報告者
[13 empty] | 受理番号 |  | G
仲 介 器 |  | S.N. |  |  |  |  | 技能試験期間 | [6 empty] | ～
（１） 校正結果 |  |  | 技能試験項目
校正ポイント |  |  | 測定面 | ① マイクロメータの指示値 |  | ② 標準器の長さ |  |  | ③ 指示誤差（①－②） |  |  | ④ 拡張不確かさ |  | ⑤ 包含係数 |  |  | ⑥ 校正測定能力
27.5 | mm |  | 外側 |  | mm |  |  | mm |  |  | μm |  | μm | (k= |  | ) |  | μm
35 | mm |  | 外側 |  | mm |  |  | mm |  |  | μm |  | μm | (k= |  | ) |  | μm
50 | mm |  | 外側 |  | mm |  |  | mm |  |  | μm |  | μm | (k= |  | ) |  | μm
（２） 校正の手順書 | [6 empty] | （３） 校正条件等
文書の名称 | [6 empty] | 環境条件 |  |  | 温 度 |  |  | 湿 度
特記事項
文書番号・記号
文書制定日
最新改訂日
文書の版数 |  | 第 |  |  | 版

## CM2022(例）
＜記入例＞
J E M I C 技 能 試 験 結 果 報 告 書 | [14 empty] | （ノギス)
参加技能試験名 |  | 2022年度ノギス・マイクロメータ技能試験 | [12 empty] | 報告日 |  | 2023-02-14
参加事業者名 |  | ○×電気株式会社 計測グループ | [12 empty] | 報告者 |  | 山田 太郎
[15 empty] | 受理番号 |  | G | 000
仲 介 器 |  | S.N. | 000000 | [5 empty] | 技能試験期間 |  |  |  | 2023-02-03 |  |  | ～ | 2023-02-09
（１） 校正結果 |  |  |  | 技能試験項目
校正ポイント |  |  |  | 測定面 |  | ① ノギスの指示値 |  | ② 標準器の長さ |  |  | ③ 指示誤差（①－②） |  |  | ④ 拡張不確かさ |  | ⑤ 包含係数 |  |  | ⑥ 校正測定能力
50 | mm |  |  | 外側 |  | 50.01 | mm | 50 |  | mm | 0.01 |  | mm | 0.03 | mm | (k= | 2 | ) | 0.02 | mm
150 | mm |  |  | 外側 |  | 149.99 | mm | 22 |  | mm | 127.99 |  | mm | 0.03 | mm | (k= | 2 | ) | 0.02 | mm
200 | mm |  |  | 外側 |  | 199.99 | mm | 200 |  | mm | -0.01 |  | mm | 0.03 | mm | (k= | 2 | ) | 0.02 | mm
50 | mm |  |  | 内側 |  | 50.01 | mm | 50 |  | mm | 0.01 |  | mm | 0.03 | mm | (k= | 2 | ) | 0.02 | mm
150 | mm |  |  | 内側 |  | 149.99 | mm | 150 |  | mm | -0.01 |  | mm | 0.03 | mm | (k= | 2 | ) | 0.02 | mm
200 | mm |  |  | 内側 |  | 199.99 | mm | 200 |  | mm | -0.01 |  | mm | 0.03 | mm | (k= | 2 | ) | 0.02 | mm
（２） 校正の手順書 | [8 empty] | （３） 校正条件等
文書の名称 |  | ノギス校正手順書 | [6 empty] | 環境条件 |  |  | 温 度 | 20 ℃±0.5 ℃ |  | 湿 度 |  | 50 %±15 %
[9 empty] | 特記事項 |  |  | 特記事項なし
文書番号・記号 |  | LEN-NM-00
文書制定日 |  | 2011-04-01
最新改訂日 |  | 2017-03-31
文書の版数 |  | 第 |  |  | 5 |  | 版
＜記入例＞
J E M I C 技 能 試 験 結 果 報 告 書 | [14 empty] | （マイクロメータ)
参加技能試験名 |  | 2022年度ノギス・マイクロメータ技能試験 | [12 empty] | 報告日 |  | 2023-02-14
参加事業者名 |  | ○×電気株式会社 計測グループ | [12 empty] | 報告者 |  | 山田 太郎
[15 empty] | 受理番号 |  | G | 000
仲 介 器 |  | S.N. | 000000 | [5 empty] | 技能試験期間 |  |  |  | 2023-02-03 |  |  | ～ | 2023-02-09
（１） 校正結果 |  |  |  | 技能試験項目
校正ポイント |  |  |  | 測定面 |  | ① マイクロメータの指示値 |  | ② 標準器の長さ |  |  | ③ 指示誤差（①－②） |  |  | ④ 拡張不確かさ |  | ⑤ 包含係数 |  |  | ⑥ 校正測定能力
27.5 | mm |  |  | 外側 |  | 27.5 | mm | 27.5 |  | mm | 0 |  | μm | 2 | μm | (k= | 2 | ) | 2 | μm
35 | mm |  |  | 外側 |  | 34.999 | mm | 35 |  | mm | -1 |  | μm | 2 | μm | (k= | 2 | ) | 2 | μm
50 | mm |  |  | 外側 |  | 49.999 | mm | 50 |  | mm | -1 |  | μm | 2 | μm | (k= | 2 | ) | 2 | μm
（２） 校正の手順書 | [8 empty] | （３） 校正条件等
文書の名称 |  | マイクロメータ校正手順書 | [6 empty] | 環境条件 |  |  | 温 度 | 20 ℃±0.5 ℃ |  | 湿 度 |  | 50 %±15 %
[9 empty] | 特記事項 |  |  | 特記事項なし
文書番号・記号 |  | LEN-NM-00
文書制定日 |  | 2011-04-01
最新改訂日 |  | 2017-03-31
文書の版数 |  | 第 |  |  | 5 |  | 版