## DMM2023
J E M I C 技 能 試 験 結 果 報 告 書 | [13 empty] | （DMM-DCV)
参加技能試験名 |  |  |  | 2023年度ディジタルマルチメータ技能試験 | [9 empty] | 報告日
参加事業者名 | [13 empty] | 報告者
[14 empty] | 受理番号 |  | 23G
仲 介 器 |  |  |  | S.N. | [7 empty] | 技能試験期間 |  |  | ～
（１） 校正結果 | [5 empty] | 技能試験項目 |  |  |  | 直 流 電 圧
校正ポイント | [5 empty] | ① 設定 桁数 |  | ② 表示値 |  | ③ 入力値 |  | ④ 差 （表示値－入力値） | ⑤ 拡張不確かさ |  | ⑥ 包含係数 |  |  | ⑦ 校正測定能力
1000 | Vﾚﾝｼﾞ | 1000 | V |  |  |  | 桁 |  | kV |  | kV |  |  |  | (k= |  | )
100 | Vﾚﾝｼﾞ | 100 | V |  |  |  | 桁 |  | V |  | V |  |  |  | (k= |  | )
10 | Vﾚﾝｼﾞ | 10 | V |  |  |  | 桁 |  | V |  | V |  |  |  | (k= |  | )
1 | Vﾚﾝｼﾞ | 1 | V |  |  |  | 桁 |  | V |  | V |  |  |  | (k= |  | )
100 | mVﾚﾝｼﾞ | 100 | mV |  |  |  | 桁 |  | mV |  | mV |  |  |  | (k= |  | )
（２） 校正の手順書 | [9 empty] | （３） 校正条件等
文書の名称 | [9 empty] | 環境条件 |  | 温 度 |  | 湿 度
使用した標準器
文書番号・記号 | [9 empty] | 特記事項
文書制定日
最新改訂日
文書の版数 |  |  |  | 第 |  |  |  |  | 版
J E M I C 技 能 試 験 結 果 報 告 書 | [13 empty] | （DMM-DCA)
参加技能試験名 |  |  |  | 2023年度ディジタルマルチメータ技能試験 | [9 empty] | 報告日
参加事業者名 | [13 empty] | 報告者
[14 empty] | 受理番号 |  | 23G
仲 介 器 |  |  |  | S.N. | [7 empty] | 技能試験期間 |  |  | ～
（１） 校正結果 | [5 empty] | 技能試験項目 |  |  |  | 直 流 電 流
校正ポイント | [5 empty] | ① 設定 桁数 |  | ② 表示値 |  | ③ 入力値 |  | ④ 差 （表示値－入力値） | ⑤ 拡張不確かさ |  | ⑥ 包含係数 |  |  | ⑦ 校正測定能力
1 | Aﾚﾝｼﾞ | 1 | A |  |  |  | 桁 |  | A |  | A |  |  |  | (k= |  | )
100 | mAﾚﾝｼﾞ | 100 | mA |  |  |  | 桁 |  | mA |  | mA |  |  |  | (k= |  | )
10 | mAﾚﾝｼﾞ | 10 | mA |  |  |  | 桁 |  | mA |  | mA |  |  |  | (k= |  | )
1 | mAﾚﾝｼﾞ | 1 | mA |  |  |  | 桁 |  | mA |  | mA |  |  |  | (k= |  | )
100 | µAﾚﾝｼﾞ | 100 | µA |  |  |  | 桁 |  | µA |  | µA |  |  |  | (k= |  | )
（２） 校正の手順書 | [9 empty] | （３） 校正条件等
文書の名称 | [9 empty] | 環境条件 |  | 温 度 |  | 湿 度
使用した標準器
文書番号・記号 | [9 empty] | 特記事項
文書制定日
最新改訂日
文書の版数 |  |  |  | 第 |  |  |  |  | 版
J E M I C 技 能 試 験 結 果 報 告 書 | [13 empty] | （DMM-DCR)
参加技能試験名 |  |  |  | 2023年度ディジタルマルチメータ技能試験 | [9 empty] | 報告日
参加事業者名 | [13 empty] | 報告者
[14 empty] | 受理番号 |  | 23G
仲 介 器 |  |  |  | S.N. | [7 empty] | 技能試験期間 |  |  | ～
（１） 校正結果 | [5 empty] | 技能試験項目 |  |  |  | 直 流 抵 抗
校正ポイント | [5 empty] | ① 設定 桁数 |  | ② 表示値 |  | ③ 入力値 |  | ④ 差 （表示値－入力値） | ⑤ 拡張不確かさ |  | ⑥ 包含係数 |  |  | ⑦ 校正測定能力
100 | kΩﾚﾝｼﾞ | 100 | kΩ |  |  |  | 桁 |  | kΩ |  | kΩ |  |  |  | (k= |  | )
10 | kΩﾚﾝｼﾞ | 10 | kΩ |  |  |  | 桁 |  | kΩ |  | kΩ |  |  |  | (k= |  | )
1 | kΩﾚﾝｼﾞ | 1 | kΩ |  |  |  | 桁 |  | kΩ |  | kΩ |  |  |  | (k= |  | )
100 | Ωﾚﾝｼﾞ | 100 | Ω |  |  |  | 桁 |  | Ω |  | Ω |  |  |  | (k= |  | )
10 | Ωﾚﾝｼﾞ | 10 | Ω |  |  |  | 桁 |  | Ω |  | Ω |  |  |  | (k= |  | )
（２） 校正の手順書 | [9 empty] | （３） 校正条件等
文書の名称 | [9 empty] | 環境条件 |  | 温 度 |  | 湿 度
使用した標準器
文書番号・記号 | [9 empty] | 特記事項
文書制定日
最新改訂日
文書の版数 |  |  |  | 第 |  |  |  |  | 版
J E M I C 技 能 試 験 結 果 報 告 書 | [13 empty] | （DMM-ACV)
参加技能試験名 |  |  |  | 2023年度ディジタルマルチメータ技能試験 | [9 empty] | 報告日
参加事業者名 | [13 empty] | 報告者
[14 empty] | 受理番号 |  | 23G
仲 介 器 |  |  |  | S.N. | [7 empty] | 技能試験期間 |  |  | ～
（１） 校正結果 | [5 empty] | 技能試験項目 |  |  |  | 交 流 電 圧
校正ポイント | [5 empty] | ① 設定 桁数 |  | ② 表示値 |  | ③ 入力値 |  | ④ 差 （表示値－入力値） | ⑤ 拡張不確かさ |  | ⑥ 包含係数 |  |  | ⑦ 校正測定能力
1000 | Vﾚﾝｼﾞ | 600 | V | 50 | Hz |  | 桁 |  | V |  | V |  |  |  | (k= |  | )
1000 | Vﾚﾝｼﾞ | 600 | V | 60 | Hz |  | 桁 |  | V |  | V |  |  |  | (k= |  | )
1000 | Vﾚﾝｼﾞ | 600 | V | 1 | kHz |  | 桁 |  | V |  | V |  |  |  | (k= |  | )
100 | Vﾚﾝｼﾞ | 100 | V | 50 | Hz |  | 桁 |  | V |  | V |  |  |  | (k= |  | )
100 | Vﾚﾝｼﾞ | 100 | V | 60 | Hz |  | 桁 |  | V |  | V |  |  |  | (k= |  | )
100 | Vﾚﾝｼﾞ | 100 | V | 1 | kHz |  | 桁 |  | V |  | V |  |  |  | (k= |  | )
10 | Vﾚﾝｼﾞ | 10 | V | 50 | Hz |  | 桁 |  | V |  | V |  |  |  | (k= |  | )
10 | Vﾚﾝｼﾞ | 10 | V | 60 | Hz |  | 桁 |  | V |  | V |  |  |  | (k= |  | )
10 | Vﾚﾝｼﾞ | 10 | V | 1 | kHz |  | 桁 |  | V |  | V |  |  |  | (k= |  | )
1 | Vﾚﾝｼﾞ | 1 | V | 50 | Hz |  | 桁 |  | V |  | V |  |  |  | (k= |  | )
1 | Vﾚﾝｼﾞ | 1 | V | 60 | Hz |  | 桁 |  | V |  | V |  |  |  | (k= |  | )
1 | Vﾚﾝｼﾞ | 1 | V | 1 | kHz |  | 桁 |  | V |  | V |  |  |  | (k= |  | )
（２） 校正の手順書 | [9 empty] | （３） 校正条件等
文書の名称 | [9 empty] | 環境条件 |  | 温 度 |  | 湿 度
使用した標準器
文書番号・記号 | [9 empty] | 特記事項
文書制定日
最新改訂日
文書の版数 |  |  |  | 第 |  |  |  |  | 版
J E M I C 技 能 試 験 結 果 報 告 書 | [13 empty] | （DMM-ACA)
参加技能試験名 |  |  |  | 2023年度ディジタルマルチメータ技能試験 | [9 empty] | 報告日
参加事業者名 | [13 empty] | 報告者
[14 empty] | 受理番号 |  | 23G
仲 介 器 |  |  |  | S.N. | [7 empty] | 技能試験期間 |  |  | ～
（１） 校正結果 | [5 empty] | 技能試験項目 |  |  |  | 交 流 電 流
校正ポイント | [5 empty] | ① 設定 桁数 |  | ② 表示値 |  | ③ 入力値 |  | ④ 差 （表示値－入力値） | ⑤ 拡張不確かさ |  | ⑥ 包含係数 |  |  | ⑦ 校正測定能力
1 | Aﾚﾝｼﾞ | 1 | A | 50 | Hz |  | 桁 |  | A |  | A |  |  |  | (k= |  | )
1 | Aﾚﾝｼﾞ | 1 | A | 60 | Hz |  | 桁 |  | A |  | A |  |  |  | (k= |  | )
100 | mAﾚﾝｼﾞ | 100 | mA | 50 | Hz |  | 桁 |  | mA |  | mA |  |  |  | (k= |  | )
100 | mAﾚﾝｼﾞ | 100 | mA | 60 | Hz |  | 桁 |  | mA |  | mA |  |  |  | (k= |  | )
10 | mAﾚﾝｼﾞ | 10 | mA | 50 | Hz |  | 桁 |  | mA |  | mA |  |  |  | (k= |  | )
10 | mAﾚﾝｼﾞ | 10 | mA | 60 | Hz |  | 桁 |  | mA |  | mA |  |  |  | (k= |  | )
（２） 校正の手順書 | [9 empty] | （３） 校正条件等
文書の名称 | [9 empty] | 環境条件 |  | 温 度 |  | 湿 度
使用した標準器
文書番号・記号 | [9 empty] | 特記事項
文書制定日
最新改訂日
文書の版数 |  |  |  | 第 |  |  |  |  | 版

## DMM2023(例）
＜記入例＞
J E M I C 技 能 試 験 結 果 報 告 書 | [14 empty] | （DMM-DCV)
参加技能試験名 |  |  |  | 2023年度ディジタルマルチメータ技能試験 | [10 empty] | 報告日 |  | 2023-07-08
参加事業者名 |  |  |  | ○×電気株式会社 計測グループ | [10 empty] | 報告者 |  | 山田 太郎
[15 empty] | 受理番号 |  | 23G | 000
仲 介 器 |  |  |  | S.N. | 000000 | [6 empty] | 技能試験期間 |  | 2023-06-11 |  | ～ | 2023-06-24
（１） 校正結果 | [5 empty] | 技能試験項目 |  |  |  | 直 流 電 圧
校正ポイント | [5 empty] | ① 設定 桁数 |  | ② 表示値 |  | ③ 入力値 |  | ④ 差 （表示値－入力値） |  | ⑤ 拡張不確かさ |  | ⑥ 包含係数 |  |  | ⑦ 校正測定能力
1000 | Vﾚﾝｼﾞ | 1000 | V |  |  | 6 | 桁 | 1 | kV | 1 | kV | 2 | mV | 15 | mV | (k= | 2 | ) | 15 | µV/V
100 | Vﾚﾝｼﾞ | 100 | V |  |  | 6 | 桁 | 100 | V | 100.0001 | V | -1 | mV | 1 | mV | (k= | 2 | ) | 10 | µV/V
10 | Vﾚﾝｼﾞ | 10 | V |  |  | 6 | 桁 | 10 | V | 10 | V | -0.03 | mV | 0.1 | mV | (k= | 2 | ) | 10 | µV/V
1 | Vﾚﾝｼﾞ | 1 | V |  |  | 6 | 桁 | 1 | V | 1 | V | 2 | µV | 10 | µV | (k= | 2 | ) | 10 | µV/V
100 | mVﾚﾝｼﾞ | 100 | mV |  |  | 6 | 桁 | 100.001 | mV | 100.0001 | mV | 0.9 | µV | 2 | µV | (k= | 2 | ) | 20 | µV/V
（２） 校正の手順書 | [9 empty] | （３） 校正条件等
文書の名称 |  |  |  | 直流電圧測定装置校正手順書 | [5 empty] | 環境条件 |  | 温 度 | 23 ℃±1 ℃ |  | 湿 度 |  | 50 %±15 %
[10 empty] | 使用した標準器 |  | 電圧標準器（732B)，標準分圧器（752A)
文書番号・記号 |  |  |  | DMM-DCV-00 | [5 empty] | 特記事項 |  | 特記事項なし
文書制定日 |  |  |  | 2001-04-01
最新改訂日 |  |  |  | 2019-03-31
文書の版数 |  |  |  | 第 |  | 9 |  |  | 版
J E M I C 技 能 試 験 結 果 報 告 書 | [14 empty] | （DMM-DCA)
参加技能試験名 |  |  |  | 2023年度ディジタルマルチメータ技能試験 | [10 empty] | 報告日 |  | 2023-07-08
参加事業者名 |  |  |  | ○×電気株式会社 計測グループ | [10 empty] | 報告者 |  | 山田 太郎
[15 empty] | 受理番号 |  | 23G | 000
仲 介 器 |  |  |  | S.N. | 000000 | [6 empty] | 技能試験期間 |  | 2023-06-11 |  | ～ | 2023-06-24
（１） 校正結果 | [5 empty] | 技能試験項目 |  |  |  | 直 流 電 流
校正ポイント | [5 empty] | ① 設定 桁数 |  | ② 表示値 |  | ③ 入力値 |  | ④ 差 （表示値－入力値） |  | ⑤ 拡張不確かさ |  | ⑥ 包含係数 |  |  | ⑦ 校正測定能力
1 | Aﾚﾝｼﾞ | 1 | A |  |  | 5 | 桁 | 1 | A | 1 | A | 0.02 | mA | 0.15 | mA | (k= | 2 | ) | 0.15 | mA/A
100 | mAﾚﾝｼﾞ | 100 | mA |  |  | 5 | 桁 | 100.004 | mA | 100.003 | mA | 1 | µA | 5 | µA | (k= | 2 | ) | 0.05 | mA/A
10 | mAﾚﾝｼﾞ | 10 | mA |  |  | 5 | 桁 | 9.9998 | mA | 10.0001 | mA | -0.3 | µA | 0.3 | µA | (k= | 2 | ) | 0.03 | mA/A
1 | mAﾚﾝｼﾞ | 1 | mA |  |  | 5 | 桁 | 1 | mA | 1 | mA | -0.02 | µA | 0.03 | µA | (k= | 2 | ) | 0.03 | mA/A
100 | µAﾚﾝｼﾞ | 100 | µA |  |  | 5 | 桁 | 100.003 | µA | 100.0001 | µA | 3 | nA | 3 | nA | (k= | 2 | ) | 0.03 | mA/A
（２） 校正の手順書 | [9 empty] | （３） 校正条件等
文書の名称 |  |  |  | 直流電流測定装置校正手順書 | [5 empty] | 環境条件 |  | 温 度 | 23 ℃±1 ℃ |  | 湿 度 |  | 50 %±15 %
[10 empty] | 使用した標準器 |  | キャリブレータ(5700A)
文書番号・記号 |  |  |  | DMM-DCA-00 | [5 empty] | 特記事項 |  | 特記事項なし
文書制定日 |  |  |  | 2001-04-01
最新改訂日 |  |  |  | 2019-03-31
文書の版数 |  |  |  | 第 |  | 9 |  |  | 版
J E M I C 技 能 試 験 結 果 報 告 書 | [14 empty] | （DMM-DCR)
参加技能試験名 |  |  |  | 2023年度ディジタルマルチメータ技能試験 | [10 empty] | 報告日 |  | 2023-07-08
参加事業者名 |  |  |  | ○×電気株式会社 計測グループ | [10 empty] | 報告者 |  | 山田 太郎
[15 empty] | 受理番号 |  | 23G | 000
仲 介 器 |  |  |  | S.N. | 000000 | [6 empty] | 技能試験期間 |  | 2023-06-11 |  | ～ | 2023-06-24
（１） 校正結果 | [5 empty] | 技能試験項目 |  |  |  | 直 流 抵 抗
校正ポイント | [5 empty] | ① 設定 桁数 |  | ② 表示値 |  | ③ 入力値 |  | ④ 差 （表示値－入力値） |  | ⑤ 拡張不確かさ |  | ⑥ 包含係数 |  |  | ⑦ 校正測定能力
100 | kΩﾚﾝｼﾞ | 100 | kΩ |  |  | 6 | 桁 | 99.9995 | kΩ | 100.0002 | kΩ | -0.7 | Ω | 1.5 | Ω | (k= | 2 | ) | 15 | µΩ/Ω
10 | kΩﾚﾝｼﾞ | 10 | kΩ |  |  | 6 | 桁 | 10 | kΩ | 10 | kΩ | 0.03 | Ω | 0.15 | Ω | (k= | 2 | ) | 15 | µΩ/Ω
1 | kΩﾚﾝｼﾞ | 1 | kΩ |  |  | 6 | 桁 | 1 | kΩ | 1 | kΩ | 3 | mΩ | 15 | mΩ | (k= | 2 | ) | 15 | µΩ/Ω
100 | Ωﾚﾝｼﾞ | 100 | Ω |  |  | 6 | 桁 | 99.9996 | Ω | 100.0004 | Ω | -0.8 | mΩ | 1.5 | mΩ | (k= | 2 | ) | 15 | µΩ/Ω
10 | Ωﾚﾝｼﾞ | 10 | Ω |  |  | 6 | 桁 | 10 | Ω | 10 | Ω | -0.04 | mΩ | 0.15 | mΩ | (k= | 2 | ) | 15 | µΩ/Ω
（２） 校正の手順書 | [9 empty] | （３） 校正条件等
文書の名称 |  |  |  | 直流抵抗測定装置校正手順書 | [5 empty] | 環境条件 |  | 温 度 | 23 ℃±1 ℃ |  | 湿 度 |  | 50 %±15 %
[10 empty] | 使用した標準器 |  | 標準抵抗器（ASR)
文書番号・記号 |  |  |  | DMM-DCR-00 | [5 empty] | 特記事項 |  | 特記事項なし
文書制定日 |  |  |  | 2001-04-01 | [7 empty] | <DELAY 設定状況＞
最新改訂日 |  |  |  | 2019-03-31 | [7 empty] | 100 kΩ～10 kΩ：DELAY 1
文書の版数 |  |  |  | 第 |  | 9 |  |  | 版 |  |  | 1 kΩ～10 Ω：DELAY 設定なし
J E M I C 技 能 試 験 結 果 報 告 書 | [14 empty] | （DMM-ACV)
参加技能試験名 |  |  |  | 2023年度ディジタルマルチメータ技能試験 | [10 empty] | 報告日 |  | 2023-07-08
参加事業者名 |  |  |  | ○×電気株式会社 計測グループ | [10 empty] | 報告者 |  | 山田 太郎
[15 empty] | 受理番号 |  | 23G | 000
仲 介 器 |  |  |  | S.N. | 000000 | [6 empty] | 技能試験期間 |  | 2023-06-11 |  | ～ | 2023-06-24
（１） 校正結果 | [5 empty] | 技能試験項目 |  |  |  | 交 流 電 圧
校正ポイント | [5 empty] | ① 設定 桁数 |  | ② 表示値 |  | ③ 入力値 |  | ④ 差 （表示値－入力値） |  | ⑤ 拡張不確かさ |  | ⑥ 包含係数 |  |  | ⑦ 校正測定能力
1000 | Vﾚﾝｼﾞ | 600 | V | 50 | Hz | 6 | 桁 | 600 | V | 599.997 | V | 3 | mV | 36 | mV | (k= | 2 | ) | 60 | µV/V
1000 | Vﾚﾝｼﾞ | 600 | V | 60 | Hz | 6 | 桁 | 600 | V | 599.997 | V | 3 | mV | 36 | mV | (k= | 2 | ) | 60 | µV/V
1000 | Vﾚﾝｼﾞ | 600 | V | 1 | kHz | 6 | 桁 | 600 | V | 599.994 | V | 6 | mV | 33 | mV | (k= | 2 | ) | 55 | µV/V
100 | Vﾚﾝｼﾞ | 100 | V | 50 | Hz | 6 | 桁 | 100 | V | 99.9999 | V | 0.1 | mV | 5 | mV | (k= | 2 | ) | 50 | µV/V
100 | Vﾚﾝｼﾞ | 100 | V | 60 | Hz | 6 | 桁 | 100 | V | 100.0002 | V | -0.2 | mV | 5 | mV | (k= | 2 | ) | 50 | µV/V
100 | Vﾚﾝｼﾞ | 100 | V | 1 | kHz | 6 | 桁 | 100 | V | 100 | V | 0 | mV | 4.5 | mV | (k= | 2 | ) | 45 | µV/V
10 | Vﾚﾝｼﾞ | 10 | V | 50 | Hz | 6 | 桁 | 10 | V | 10 | V | 0.04 | mV | 0.5 | mV | (k= | 2 | ) | 50 | µV/V
10 | Vﾚﾝｼﾞ | 10 | V | 60 | Hz | 6 | 桁 | 10 | V | 10 | V | -0.01 | mV | 0.5 | mV | (k= | 2 | ) | 50 | µV/V
10 | Vﾚﾝｼﾞ | 10 | V | 1 | kHz | 6 | 桁 | 10 | V | 10 | V | 0.04 | mV | 0.45 | mV | (k= | 2 | ) | 45 | µV/V
1 | Vﾚﾝｼﾞ | 1 | V | 50 | Hz | 6 | 桁 | 1 | V | 1 | V | -5 | µV | 50 | µV | (k= | 2 | ) | 50 | µV/V
1 | Vﾚﾝｼﾞ | 1 | V | 60 | Hz | 6 | 桁 | 1 | V | 0.99999 | V | 6 | µV | 50 | µV | (k= | 2 | ) | 50 | µV/V
1 | Vﾚﾝｼﾞ | 1 | V | 1 | kHz | 6 | 桁 | 1 | V | 1 | V | -2 | µV | 45 | µV | (k= | 2 | ) | 45 | µV/V
（２） 校正の手順書 | [9 empty] | （３） 校正条件等
文書の名称 |  |  |  | 交流電圧測定装置校正手順書 | [5 empty] | 環境条件 |  | 温 度 | 23 ℃±1 ℃ |  | 湿 度 |  | 50 %±15 %
[10 empty] | 使用した標準器 |  | 交流電圧測定装置（5790A)
文書番号・記号 |  |  |  | DMM-ACV-00 | [5 empty] | 特記事項 |  | 特記事項なし
文書制定日 |  |  |  | 2001-04-01
最新改訂日 |  |  |  | 2019-03-31
文書の版数 |  |  |  | 第 |  | 9 |  |  | 版
J E M I C 技 能 試 験 結 果 報 告 書 | [14 empty] | （DMM-ACA)
参加技能試験名 |  |  |  | 2023年度ディジタルマルチメータ技能試験 | [10 empty] | 報告日 |  | 2023-07-08
参加事業者名 |  |  |  | ○×電気株式会社 計測グループ | [10 empty] | 報告者 |  | 山田 太郎
[15 empty] | 受理番号 |  | 23G | 000
仲 介 器 |  |  |  | S.N. | 000000 | [6 empty] | 技能試験期間 |  | 2023-06-11 |  | ～ | 2023-06-24
（１） 校正結果 | [5 empty] | 技能試験項目 |  |  |  | 交 流 電 流
校正ポイント | [5 empty] | ① 設定 桁数 |  | ② 表示値 |  | ③ 入力値 |  | ④ 差 （表示値－入力値） |  | ⑤ 拡張不確かさ |  | ⑥ 包含係数 |  |  | ⑦ 校正測定能力
1 | Aﾚﾝｼﾞ | 1 | A | 50 | Hz | 5 | 桁 | 1 | A | 0.99999 | A | 0.02 | mA | 0.62 | mA | (k= | 2 | ) | 0.62 | mA/A
1 | Aﾚﾝｼﾞ | 1 | A | 60 | Hz | 5 | 桁 | 0.99998 | A | 1 | A | -0.04 | mA | 0.62 | mA | (k= | 2 | ) | 0.62 | mA/A
100 | mAﾚﾝｼﾞ | 100 | mA | 50 | Hz | 5 | 桁 | 100.002 | mA | 100 | mA | 2 | µA | 0.019 | mA | (k= | 2 | ) | 0.19 | mA/A
100 | mAﾚﾝｼﾞ | 100 | mA | 60 | Hz | 5 | 桁 | 100 | mA | 100.003 | mA | -3 | µA | 0.019 | mA | (k= | 2 | ) | 0.19 | mA/A
10 | mAﾚﾝｼﾞ | 10 | mA | 50 | Hz | 5 | 桁 | 10 | mA | 9.9995 | mA | 0.5 | µA | 1.7 | µA | (k= | 2 | ) | 0.17 | mA/A
10 | mAﾚﾝｼﾞ | 10 | mA | 60 | Hz | 5 | 桁 | 9.9995 | mA | 9.9995 | mA | 0 | µA | 1.7 | µA | (k= | 2 | ) | 0.17 | mA/A
（２） 校正の手順書 | [9 empty] | （３） 校正条件等
文書の名称 |  |  |  | 交流電流測定装置校正手順書 | [5 empty] | 環境条件 |  | 温 度 | 23 ℃±1 ℃ |  | 湿 度 |  | 50 %±15 %
[10 empty] | 使用した標準器 |  | キャリブレータ(5700A)
文書番号・記号 |  |  |  | DMM-ACA-00 | [5 empty] | 特記事項 |  | 特記事項なし
文書制定日 |  |  |  | 2001-04-01
最新改訂日 |  |  |  | 2019-03-31
文書の版数 |  |  |  | 第 |  | 9 |  |  | 版