## DMM2026
J E M I C 技 能 試 験 結 果 報 告 書 | [11 empty] | （DWM)
参加技能試験名 |  | 2026年度ディジタル電力計技能試験 | [9 empty] | 報告日
参加事業者名 | [11 empty] | 報告者
[12 empty] | 受理番号 |  | 26G
仲 介 器 |  | S.N. | [6 empty] | 技能試験期間 |  |  |  | ～
（１） 校正結果 ： 単相２線式
エレメント | レンジ |  | 周波数 | 力率 | ① 表示値 |  | ② 入力値 |  | ③ 差 （表示値－入力値） |  | ④ 拡張不確かさ |  | ⑤ 包含係数 |  |  | ⑥ 校正測定能力
| 電圧 | 電流
1 | 100 V | 5 A | 50 Hz | 1 |  | W |  | W |  | W |  |  | (k= |  | )
|  |  | 60 Hz | 1 |  | W |  | W |  | W |  |  | (k= |  | )
|  |  |  | 0.5 進み |  | W |  | W |  | W |  |  | (k= |  | )
|  |  |  | 0.5 遅れ |  | W |  | W |  | W |  |  | (k= |  | )
|  |  |  | 0 進み |  | W |  | W |  | W |  |  | (k= |  | )
|  |  |  | 0 遅れ |  | W |  | W |  | W |  |  | (k= |  | )
（２） 校正の手順書 | [6 empty] | （３） 校正条件等
文書の名称 | [6 empty] | 環境条件 |  | 温 度 |  |  | 湿 度
使用した標準器
文書番号・記号 | [6 empty] | 特記事項
文書制定日
最新改訂日
文書の版数 |  | 第 |  |  |  | 版

## DMM2026(例）
＜記入例＞
J E M I C 技 能 試 験 結 果 報 告 書 | [12 empty] | （DWM)
参加技能試験名 |  | 2026年度ディジタル電力計技能試験 | [10 empty] | 報告日 |  | 2026-06-30
参加事業者名 |  | ○○電気株式会社 計測グループ | [10 empty] | 報告者 |  | 山田 太郎
[13 empty] | 受理番号 |  | 26G | 010
仲 介 器 |  | S.N. | 1234567890 | [6 empty] | 技能試験期間 |  | 2026-05-20 |  | ～ | 2026-05-26
（１） 校正結果 ： 単相２線式
エレメント | レンジ |  |  | 周波数 | 力率 | ① 表示値 |  | ② 入力値 |  | ③ 差 （表示値－入力値） |  | ④ 拡張不確かさ |  | ⑤ 包含係数 |  |  | ⑥ 校正測定能力
| 電圧 | 電流
1 | 100 V | 5 A |  | 50 Hz | 1 | 500.034 | W | 500.02 | W | 0.014 | W | 0.2 | W | (k= | 2 | ) | 0.4 | mW/VA | 0.04
|  |  |  | 60 Hz | 1 | 500.032 | W | 500.02 | W | 0.012 | W | 0.2 | W | (k= | 2 | ) | 0.4 | mW/VA
[5 empty] | 0.5 進み | 250.036 | W | 250.02 | W | 0.016 | W | 0.18 | W | (k= | 2 | ) | 0.36 | mW/VA
[5 empty] | 0.5 遅れ | 250.031 | W | 250.02 | W | 0.011 | W | 0.18 | W | (k= | 2 | ) | 0.36 | mW/VA
[5 empty] | 0 進み | 0.036 | W | 0.01 | W | 0.026 | W | 0.16 | W | (k= | 2 | ) | 0.32 | mW/VA
[5 empty] | 0 遅れ | 0.032 | W | 0.01 | W | 0.022 | W | 0.16 | W | (k= | 2 | ) | 0.32 | mW/VA
（２） 校正の手順書 | [7 empty] | （３） 校正条件等
文書の名称 |  | ディジタル電力計校正手順書 | [5 empty] | 環境条件 |  | 温 度 | 23 ℃±1 ℃ |  | 湿 度 |  | 50 %±15 %
[8 empty] | 使用した標準器 |  | FLUKE 6105A（S.N.12345678)
文書番号・記号 |  | DWM-P-001-05 | [5 empty] | 特記事項 |  | Range 180V , 5A, 電源ＡＣ100Ｖ,60Hz
文書制定日 |  | 2013-04-01
最新改訂日 |  | 2025-03-31
文書の版数 |  | 第 |  | 6 |  |  | 版