## 光ファイバ用光パワー測定器2026
J E M I C 技 能 試 験 結 果 報 告 書 | [11 empty] | （LP)
参加技能試験名 |  |  | 2026年度光ファイバ用光パワー測定器技能試験 | [8 empty] | 報告日
参加事業者名 | [11 empty] | 報告者
[12 empty] | 受理番号 |  | 26G
仲 介 器 |  |  | S.N. | [6 empty] | 技能試験期間 |  |  |  | ～
（１） 校正結果 | [7 empty] | 光 フ ァ イ バ 用 光 パ ワ ー 測 定 器
校正ポイント | [7 empty] | ① 表示値 | ② 入力値 | ③ 校正係数 （表示値/入力値） | ④ 拡張不確かさ |  | ⑤ 包含係数 |  |  | ⑥ 校正測定能力
使用光源波長 |  | 仲介器の波長設定値 |  |  | パワーレベル
| nm |  |  | nm |  | 100 | μW |  |  |  |  | ％ | (k= |  | ) |  | ％
| nm |  |  | nm |  | 100 | μW |  |  |  |  | ％ | (k= |  | ) |  | ％
| nm |  |  | nm |  | 1 | mW |  |  |  |  | ％ | (k= |  | ) |  | ％
（２） 校正の手順書 | [9 empty] | （３） 校正条件等
文書の名称 | [9 empty] | 環境条件 | 温 度 |  |  | 湿 度
特記事項
文書番号・記号
文書制定日
最新改訂日
文書の版数

## 光ファイバ用光パワー測定器2026(例）
＜記入例＞
J E M I C 技 能 試 験 結 果 報 告 書 | [11 empty] | （LP)
参加技能試験名 |  |  | 2026年度光ファイバ用光パワー測定器技能試験 | [8 empty] | 報告日 |  | 2026-12-25
参加事業者名 |  |  | ○×光ファイバ用光パワー株式会社 計測グループ | [8 empty] | 報告者 |  | 山田 太郎
[12 empty] | 受理番号 |  | 26G |  | 001
仲 介 器 |  |  | S.N. | 000000 | [5 empty] | 技能試験期間 | 2026-12-03 |  |  | ～ | 2026-12-16
（１） 校正結果 | [7 empty] | 光 フ ァ イ バ 用 光 パ ワ ー 測 定 器
校正ポイント | [7 empty] | ① 表示値 | ② 入力値 | ③ 校正係数 （表示値/入力値） | ④ 拡張不確かさ |  | ⑤ 包含係数 |  |  | ⑥ 校正測定能力
使用光源波長 |  | 仲介器の波長設定値 |  |  | パワーレベル
1300 | nm | 1300 |  | nm |  | 100 | μW | 100.02 | 100.01 | 1.0001 | 0.31 | ％ | (k= | 2 | ) | 0.31 | ％
1550 | nm | 1550 |  | nm |  | 100 | μW | 100.04 | 100.01 | 1.0003 | 0.31 | ％ | (k= | 2 | ) | 0.31 | ％
1550 | nm | 1550 |  | nm |  | 1 | mW | 1.0006 | 1.0002 | 1.0004 | 0.24 | ％ | (k= | 2 | ) | 0.24 | ％
（２） 校正の手順書 | [9 empty] | （３） 校正条件等
文書の名称 |  |  | 光ファイバ用光パワー測定器校正手順書 | [6 empty] | 環境条件 | 温 度 | 23℃±1℃ |  | 湿 度 |  | 55%±5%
[10 empty] | 特記事項 | その他設定値や必要事項を記載してください。
文書番号・記号 |  |  | Meas-LP-06
文書制定日 |  |  | 2022-04-01
最新改訂日 |  |  | 2025-03-31
文書の版数 |  |  | 第 6 版