## 温度
＜様 式＞
|  |  | J E M I C 技 能 試 験 結 果 報 告 書 | [17 empty] | （PRT)
| 参加技能試験名 |  | 2026年度指示計器付温度計技能試験（比較校正法） | [17 empty] | 報告日 | [6 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  |  | 日
報告者
| 参加事業者名 | [19 empty] | 受理番号 |  |  |  | 26G
| 技能試験項目 |  | 温 度 （ 接 触 式 温 度 計 ）
| 仲 介 器 |  | 指示計器 | S/N | [6 empty] | 技能試験期間 | [5 empty] | 年 |  | 月 |  | 日 | ～ |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
|  |  | 抵抗温度計 | S/N
（１） 校 正 結 果
① 校 正 ポ イ ン ト 等 |  |  | ②表示値（℃） |  |  |  |  | ③校正値（℃） |  |  |  |  | ④拡張不確かさ（℃） | [5 empty] | ⑤包含係数 | [6 empty] | ⑥校正測定能力（℃）
A： |  | 測定前（ ℃） | [16 empty] | （k = |  |  |  |  | ）
B： |  | ℃ | [16 empty] | （k = |  |  |  |  | ）
C： |  | 校正中（ ℃） | [16 empty] | （k = |  |  | - |  | ）
D： |  | ℃ | [16 empty] | （k = |  |  |  |  | ）
E： |  | 校正中（ ℃） | [16 empty] | （k = |  |  | - |  | ）
F： |  | ℃ | [16 empty] | （k = |  |  |  |  | ）
G： |  | 校正中（ ℃） | [16 empty] | （k = |  |  | - |  | ）
H： |  | ℃ | [16 empty] | （k = |  |  |  |  | ）
I： |  | 校正中（ ℃） | [16 empty] | （k = |  |  | - |  | ）
J： |  | ℃ | [16 empty] | （k = |  |  |  |  | ）
K： |  | 校正中（ ℃） | [16 empty] | （k = |  |  | - |  | ）
L： |  | ℃ | [16 empty] | （k = |  |  |  |  | ）
M： |  | 測定後（ ℃） | [16 empty] | （k = |  |  |  |  | ）
|  |  | 抵抗値（0 mA） |  |  |  |  | 抵抗値（1 mA） |  |  |  |  | 測定器種類 | [5 empty] | 測定周波数
N： |  | 搬入時（ ℃） |  |  |  |  | Ω |  |  |  |  | Ω | [12 empty] | Hz
O： |  | 搬出時（ ℃） |  |  |  |  | Ω |  |  |  |  | Ω | [12 empty] | Hz
（２） 校正の手順書 | [9 empty] | （３） 校正条件等
| 文書の名称 | [8 empty] | 環境条件 |  |  |  | 温 度 |  |  |  | ℃ ± |  |  | ℃ |  | 湿 度 | [5 empty] | ％ ± |  |  |  |  | ％
| 文書番号・記号 | [8 empty] | 特記事項
| 文書制定日 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 最新改訂日 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
| 文書の版数 |  |  |  | 第 |  | 版
＜記入例＞
|  |  | J E M I C 技 能 試 験 結 果 報 告 書 | [17 empty] | （PRT)
| 参加技能試験名 |  | 2026年度指示計器付温度計技能試験（比較校正法） | [17 empty] | 報告日 |  |  |  | 2026 |  |  | 年 | 7 |  | 月 |  | 7 |  | 日
[21 empty] | 報告者 |  |  |  | 山田 |  |  |  | 太郎
| 参加事業者名 |  | ○×株式会社 計測グループ | [17 empty] | 受理番号 |  |  |  | 26G |  |  |  | 042
| 技能試験項目 |  | 温 度 （ 接 触 式 温 度 計 ）
| 仲 介 器 |  | 指示計器 | S/N |  | 1234567 |  |  |  |  | 技能試験期間 |  |  |  | 2026 |  | 年 | 6 | 月 | 19 | 日 | ～ |  | 2026 |  |  | 年 | 6 | 月 | 30 |  | 日
|  |  | 抵抗温度計 | S/N |  | ABCDEFG
（１） 校 正 結 果
① 校 正 ポ イ ン ト 等 |  |  | ②表示値（℃） |  |  |  |  | ③校正値（℃） |  |  |  |  | ④拡張不確かさ（℃） | [5 empty] | ⑤包含係数 | [6 empty] | ⑥校正測定能力（℃）
A： |  | 測定前（0.01 ℃又は0 ℃） | 0 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  |  | 0.012 | [5 empty] | （k = |  |  | 2 |  | ） |  | 0.015
B： |  | -80 ℃ | -80 |  |  |  |  | -80.005 |  |  |  |  | 0.024 | [5 empty] | （k = |  |  | 2 |  | ） |  | 0.03
C： |  | 校正中（0.01 ℃又は0 ℃） | [16 empty] | （k = |  |  | - |  | ）
D： |  | -30 ℃ | -30 |  |  |  |  | -30.018 |  |  |  |  | 0.028 | [5 empty] | （k = |  |  | 2 |  | ） |  | 0.03
E： |  | 校正中（0.01 ℃又は0 ℃） | [16 empty] | （k = |  |  | - |  | ）
F： |  | 30 ℃ | 30 |  |  |  |  | 30.005 |  |  |  |  | 0.025 | [5 empty] | （k = |  |  | 2 |  | ） |  | 0.03
G： |  | 校正中（0.01 ℃又は0 ℃） | [16 empty] | （k = |  |  | - |  | ）
H： |  | 120 ℃ | 120 |  |  |  |  | 120.01 |  |  |  |  | 0.025 | [5 empty] | （k = |  |  | 2 |  | ） |  | 0.03
I： |  | 校正中（0.01 ℃又は0 ℃） | [16 empty] | （k = |  |  | - |  | ）
J： |  | 200 ℃ | 200 |  |  |  |  | 200.027 |  |  |  |  | 0.028 | [5 empty] | （k = |  |  | 2 |  | ） |  | 0.03
K： |  | 校正中（0.01 ℃又は0 ℃） | [16 empty] | （k = |  |  | - |  | ）
L： |  | 240 ℃ | 240 |  |  |  |  | 240.031 |  |  |  |  | 0.028 | [5 empty] | （k = |  |  | 2 |  | ） |  | 0.03
M： |  | 測定後（0.01 ℃又は0 ℃） | 0 |  |  |  |  | 0.003 |  |  |  |  | 0.012 | [5 empty] | （k = |  |  | 2 |  | ） |  | 0.015
|  |  | 抵抗値（0 mA） |  |  |  |  | 抵抗値（1 mA） |  |  |  |  | 測定器種類 | [5 empty] | 測定周波数
N： |  | 搬入時（0.01 ℃又は0 ℃） | 25.003 |  |  |  | Ω | 25.003 |  |  |  | Ω | 交流ブリッジ | [5 empty] | 75 | [5 empty] | Hz
O： |  | 搬出時（0.01 ℃又は0 ℃） | 25.003 |  |  |  | Ω | 25.003 |  |  |  | Ω | 交流ブリッジ | [5 empty] | 75 | [5 empty] | Hz
（２） 校正の手順書 | [9 empty] | （３） 校正条件等
| 文書の名称 |  | 指示計器付温度計（比較校正法） 校正手順書 | [6 empty] | 環境条件 |  |  |  | 温 度 |  | 23 |  | ℃ ± |  | 1 | ℃ |  | 湿 度 |  |  |  | 50 |  | ％ ± |  |  | 15 |  | ％
| 文書番号・記号 |  | ＰＲＴ-A-00 | [6 empty] | 特記事項 |  |  |  | 特になし。
| 文書制定日 |  | 2020 |  | 年 | 4 | 月 | 1 | 日
| 最新改訂日 |  | 2026 |  | 年 | 3 | 月 | 31 | 日
| 文書の版数 |  |  |  | 第 | 8 | 版