## 分光放射照度
＜様 式＞
|  |  | J E M I C 技 能 試 験 結 果 報 告 書 | [14 empty] | （SL)
| 参加技能試験名 |  | 2018年度 分光放射照度標準光源・光度標準光源技能試験 | [14 empty] | 報告日 | [6 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  |  | 日
報告者
| 参加事業者名 | [16 empty] | 受理番号
| 技能試験項目 |  | 光（光度標準電球等） | [8 empty] | 技能試験期間 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ～ |  |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
（１） 校 正 結 果
仲介器（分光放射照度標準電球）100 V 500 W 形名：JPD100V500WCS
製造番号 |  | S/N ： | [8 empty] | 指定電圧：95.00 V
波長（nm） |  | ①校正値（µW/cm2/nm） |  | ②拡張不確かさ | [6 empty] | ③包含係数 |  |  | ④校正測定能力
|  |  |  | （%） |  |  | （µW/cm2/nm） | [6 empty] | (%) | [7 empty] | (µW/cm2/nm)
300 | [6 empty] | 0 |  |  |  | （k = ) | [10 empty] | 0
390 | [6 empty] | 0 |  |  |  | （k = ) | [10 empty] | 0
520 | [6 empty] | 0 |  |  |  | （k = ) | [10 empty] | 0
700 | [6 empty] | 0 |  |  |  | （k = ) | [10 empty] | 0
1 500 | [6 empty] | 0 |  |  |  | （k = ) | [10 empty] | 0
2 500 | [6 empty] | 0 |  |  |  | （k = ) | [10 empty] | 0
（２） 校正の手順書 | [10 empty] | （３） 校正条件等
| 文書の名称 | [9 empty] | 環境条件 |  | 温 度 |  | ℃ ± |  |  | ℃ |  |  | 湿 度 |  |  |  |  | ％ ± |  |  |  |  | ％
| 文書番号・記号 | [9 empty] | 特記事項 |  | 仲介器の累積点灯時間：
測定電流：
| 文書制定日 |  | 平成 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  | 測定方法：（ ）分光法，（ ）光度法 （使用した方法に✓記号を記入）
| 最新改訂日 |  | 平成 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  |  | 測定装置：
| 文書の版数 |  |  |  |  | 第 |  | 版
＜記入例＞
|  |  | J E M I C 技 能 試 験 結 果 報 告 書 | [14 empty] | （SL)
| 参加技能試験名 |  | 2018年度 分光放射照度標準光源・光度標準光源技能試験 | [14 empty] | 報告日 |  |  |  | 2019 |  |  | 年 | 7 |  | 月 |  | 24 |  | 日
[18 empty] | 報告者 |  |  |  | 山田 |  |  |  | 太郎
| 参加事業者名 |  | ○×株式会社 計測グループ | [14 empty] | 受理番号 |  |  |  | G |  |  |  | 000
| 技能試験項目 |  | 光（光度標準電球等） | [8 empty] | 技能試験期間 |  | 2019 |  | 年 | 6 | 月 | 21 | 日 | ～ |  | 2019 |  |  | 年 | 7 |  | 月 | 11 |  | 日
（１） 校 正 結 果
仲介器（分光放射照度標準電球）100 V 500 W 形名：JPD100V500WCS
製造番号 |  | S/N ：123456 | [8 empty] | 指定電圧：95.00 V
波長（nm） |  | ①校正値（µW/cm2/nm） |  | ②拡張不確かさ | [6 empty] | ③包含係数 |  |  | ④校正測定能力
|  |  |  | （%） |  |  | （µW/cm2/nm） | [6 empty] | (%) | [7 empty] | (µW/cm2/nm)
300 |  | 0.08778 |  | 5.1 |  |  | 0.0044768 |  |  |  | （k = 2 ) |  |  | 5.1 | [7 empty] | 0.0044768
390 |  | 0.8922 |  | 4.3 |  |  | 0.038365 |  |  |  | （k = 2 ) |  |  | 4.3 | [7 empty] | 0.038365
520 |  | 4.22 |  | 3.9 |  |  | 0.16458 |  |  |  | （k = 2 ) |  |  | 3.9 | [7 empty] | 0.16458
700 |  | 9.217 |  | 4.1 |  |  | 0.3779 |  |  |  | （k = 2 ) |  |  | 4.1 | [7 empty] | 0.3779
1 500 |  | 6.32 |  | 4.5 |  |  | 0.2844 |  |  |  | （k = 2 ) |  |  | 4.5 | [7 empty] | 0.2844
2 500 |  | 1.788 |  | 7.1 |  |  | 0.12695 |  |  |  | （k = 2 ) |  |  | 7.1 | [7 empty] | 0.12695
（２） 校正の手順書 | [10 empty] | （３） 校正条件等
| 文書の名称 |  | 分光放射照度標準光源校正手順書 | [7 empty] | 環境条件 |  | 温 度 | 23 | ℃ ± |  | 1 | ℃ |  |  | 湿 度 |  |  | 50 |  | ％ ± |  |  | 15 |  | ％
| 文書番号・記号 |  | SL-A-00 | [7 empty] | 特記事項 |  | 仲介器の累積点灯時間：120 分
測定電流：4.90 A
| 文書制定日 |  | 平成 |  | 20 | 年 | 4 | 月 | 1 | 日 |  |  | 測定方法：（✓）分光法，（ ）光度法 （使用した方法に✓記号を記入）
| 最新改訂日 |  | 平成 |  | 27 | 年 | 3 | 月 | 31 | 日 |  |  | 測定装置：マルチチャンネル分光器
| 文書の版数 |  |  |  |  | 第 | 5 | 版 |  |  |  |  | 当校正は指定電圧95.00 Vで点灯し，分光放射照度測定した値である。

## 光度
＜様 式＞
|  |  |  | J E M I C 技 能 試 験 結 果 報 告 書 | [17 empty] | （SL)
| 参加技能試験名 |  |  | 2018年度 分光放射照度標準光源・光度標準光源技能試験 | [17 empty] | 報告日 | [6 empty] | 年 |  |  |  | 月 |  |  |  | 日
報告者
| 参加事業者名 | [20 empty] | 受理番号
| 技能試験項目 |  |  | 光（光度標準電球等） | [10 empty] | 技能試験期間 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ～ | [5 empty] | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
（１） 校 正 結 果
仲介器（光度標準電球）100 V 900 cd 口金：E39
製造番号 |  | S/N ：
分布温度(K) |  |  | ①指定電圧(V) |  | ②測定電流(A) |  |  |  | ③校正値（cd） |  |  |  |  | ④拡張不確かさ | [6 empty] | ⑤包含係数 |  |  |  | ⑥校正測定能力
[14 empty] | （%） |  |  | (cd) | [7 empty] | (%) |  |  |  |  | (cd)
2 045 | [16 empty] | 0 |  |  |  | （k = ) | [8 empty] | 0
2 350 | [16 empty] | 0 |  |  |  | （k = ) | [8 empty] | 0
2 600 | [16 empty] | 0 |  |  |  | （k = ) | [8 empty] | 0
2 856 | [16 empty] | 0 |  |  |  | （k = ) | [8 empty] | 0
（２） 校正の手順書 | [12 empty] | （３） 校正条件等
| 文書の名称 | [11 empty] | 環境条件 |  |  | 温 度 |  |  | ℃ ± |  |  | ℃ |  |  | 湿 度 | [5 empty] | ％ ± |  |  |  |  | ％
| 文書番号・記号 | [11 empty] | 特記事項 |  |  | 仲介器の累積点灯時間：
測定装置：
| 文書制定日 |  |  | 平成 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 |  |  |  | 測定距離：
| 最新改訂日 |  |  | 平成 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
| 文書の版数 | [5 empty] | 第 |  |  | 版
＜記入例＞
|  |  |  | J E M I C 技 能 試 験 結 果 報 告 書 | [17 empty] | （SL)
| 参加技能試験名 |  |  | 2018年度 分光放射照度標準光源・光度標準光源技能試験 | [17 empty] | 報告日 |  |  |  | 2019 |  |  | 年 |  | 7 |  | 月 |  | 24 |  | 日
[22 empty] | 報告者 |  |  |  | 山田 |  |  |  |  | 太郎
| 参加事業者名 |  |  | ○×株式会社 計測グループ | [17 empty] | 受理番号 |  |  |  | G |  |  |  |  | 000
| 技能試験項目 |  |  | 光（光度標準電球等） | [10 empty] | 技能試験期間 |  |  | 2019 |  | 年 | 6 | 月 | 21 | 日 | ～ |  | 2019 |  |  |  | 年 | 7 |  | 月 | 11 |  | 日
（１） 校 正 結 果
仲介器（光度標準電球）100 V 900 cd 口金：E39
製造番号 |  | S/N ：123456
分布温度(K) |  |  | ①指定電圧(V) |  | ②測定電流(A) |  |  |  | ③校正値（cd） |  |  |  |  | ④拡張不確かさ | [6 empty] | ⑤包含係数 |  |  |  | ⑥校正測定能力
[14 empty] | （%） |  |  | (cd) | [7 empty] | (%) |  |  |  |  | (cd)
2 045 |  |  | 39.72 |  | 2.809 |  |  |  | 29.6 |  |  |  |  | 2 |  |  | 0.592 |  |  |  | （k = 2 ) |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 0.592
2 350 |  |  | 56.31 |  | 3.408 |  |  |  | 129 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2.58 |  |  |  | （k = 2 ) |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2.58
2 600 |  |  | 74.65 |  | 3.987 |  |  |  | 388 |  |  |  |  | 2 |  |  | 7.76 |  |  |  | （k = 2 ) |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 7.76
2 856 |  |  | 96.27 |  | 4.587 |  |  |  | 915 |  |  |  |  | 2 |  |  | 18.3 |  |  |  | （k = 2 ) |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 18.3
（２） 校正の手順書 | [12 empty] | （３） 校正条件等
| 文書の名称 |  |  | 光度標準光源校正手順書 | [8 empty] | 環境条件 |  |  | 温 度 |  | 23 | ℃ ± |  | 1 | ℃ |  |  | 湿 度 |  |  | 50 |  |  | ％ ± |  |  | 15 |  | ％
| 文書番号・記号 |  |  | SL-B-00 | [8 empty] | 特記事項 |  |  | 仲介器の累積点灯時間：120 分
測定装置：測光ベンチ、受光器
| 文書制定日 |  |  | 平成 |  | 20 | 年 | 4 |  | 月 | 1 | 日 |  |  |  | 当校正は各指定電圧で点灯し、光度測定した値である。
| 最新改訂日 |  |  | 平成 |  | 27 | 年 | 3 |  | 月 | 31 | 日 |  |  |  | 測定距離：2 m
| 文書の版数 | [5 empty] | 第 | 5 |  | 版