## SR2026
J E M I C 技 能 試 験 結 果 報 告 書 | [11 empty] | （SR)
参加技能試験名 |  | 2026年度標準抵抗器技能試験 | [6 empty] | 報告日
参加事業者名 | [8 empty] | 報告者
[9 empty] | 受理番号 |  | 26G
技能試験期間 | [6 empty] | ～
（１）校正結果 |  | 仲介器（ 1 Ω） |  | S.N. |  |  |  | 仲介器（ 1 kΩ） |  | S.N.
校正ポイント |  | ① 校正値 |  | ② 公称値 |  | ③ 差 （校正値－公称値） |  | ④ 拡張不確かさ |  | ⑤ 包含係数 |  |  | ⑥ 校正測定能力
1 | Ω |  | Ω | 1 | Ω |  | µΩ |  |  | (k= |  | )
1 | kΩ |  | kΩ | 1 | kΩ |  | mΩ |  |  | (k= |  | )
（２）校正の手順書 |  | （ 1 Ω ） | [5 empty] | （ 1 kΩ ）
文書の名称
文書番号・記号
文書制定日
最新改訂日
文書の版数 |  | 第 |  |  | 版 |  |  | 第 |  |  |  | 版
（３）校正条件等 |  | （ 1 Ω ） | [5 empty] | （ 1 kΩ ）
測定電圧
測定電流
環境条件 |  | 温 度 | [5 empty] | 湿 度
特記事項

## SR2026（例）
＜記入例＞
J E M I C 技 能 試 験 結 果 報 告 書 | [11 empty] | （SR)
参加技能試験名 |  | 2026年度標準抵抗器技能試験 | [6 empty] | 報告日 |  | 2026-07-09
参加事業者名 |  | ○×電気株式会社 計測グループ | [6 empty] | 報告者 |  | 山田 太郎
[9 empty] | 受理番号 |  | 26G | 000
技能試験期間 |  | 2026-06-12 |  |  |  |  | ～ | 2026-06-25
（１）校正結果 |  | 仲介器（ 1 Ω） |  | S.N. | 0000000 |  |  | 仲介器（ 1 kΩ） |  | S.N. |  | 0000000
校正ポイント |  | ① 校正値 |  | ② 公称値 |  | ③ 差 （校正値－公称値） |  | ④ 拡張不確かさ |  | ⑤ 包含係数 |  |  | ⑥ 校正測定能力
1 | Ω | 1 | Ω | 1 | Ω | 0.5 | µΩ | 3.5 | µΩ | (k= | 2 | ) | 3.5 | ppm
1 | kΩ | 1 | kΩ | 1 | kΩ | -0.9 | mΩ | 3.5 | mΩ | (k= | 2 | ) | 3.5 | ppm
（２）校正の手順書 |  | （ 1 Ω ） | [5 empty] | （ 1 kΩ ）
文書の名称 |  | 標準抵抗器校正手順書（ 1 Ω） | [5 empty] | 標準抵抗器校正手順書（ 1 kΩ）
文書番号・記号 |  | SR-1-00 | [5 empty] | SR-1k-00
文書制定日 |  | 2001-04-01 | [5 empty] | 2001-04-01
最新改訂日 |  | 2021-03-31 | [5 empty] | 2021-03-31
文書の版数 |  | 第 | 9 |  | 版 |  |  | 第 | 9 |  |  | 版
（３）校正条件等 |  | （ 1 Ω ） | [5 empty] | （ 1 kΩ ）
測定電圧 |  | ― | V |  |  |  |  | ― | V
測定電流 |  | 31 | mA |  |  |  |  | 3 | mA
環境条件 |  | 温 度 |  | 23 ℃±1 ℃ |  |  |  | 湿 度 |  | 50 %±15 %
特記事項 |  | 特記事項なし