## SS2023
J E M I C 技 能 試 験 結 果 報 告 書 | [7 empty] | （SS)
参加技能試験名 | 2023年度標準尺技能試験 | [6 empty] | 報告日
参加事業者名 | [7 empty] | 報告者
[8 empty] | 受理番号 |  | G
仲 介 器 | S.N. |  |  |  | 技能試験期間 |  |  |  | ～
（１） 校正結果 |  | 技能試験項目 | 長さ
呼び寸法 （mm） |  | ① 校正値（mm） |  |  |  | ② 拡張不確かさ（µm） | ③ 包含係数 |  |  | ④ 校正測定能力（µm）
50 | [6 empty] | （ k = |  | ）
100 | [6 empty] | （ k = |  | ）
150 | [6 empty] | （ k = |  | ）
200 | [6 empty] | （ k = |  | ）
250 | [6 empty] | （ k = |  | ）
300 | [6 empty] | （ k = |  | ）
350 | [6 empty] | （ k = |  | ）
400 | [6 empty] | （ k = |  | ）
450 | [6 empty] | （ k = |  | ）
500 | [6 empty] | （ k = |  | ）
校正値は、0 mmの目盛線から各目盛線までの長さとし、線膨張係数を0.02×10-6/Kとして標準温度20 ℃に換算した値である。
（２） 校正の手順書 |  |  |  | （３） 校正条件等
文書の名称 |  |  |  | 環 境 条 件 |  | 温 度 | 湿 度
使用した標準器
文書番号・記号 |  |  |  | 特 記 事 項 |  | 支 持 点 ： （ ） エアリー点、 （ ） ベッセル点
文書制定日 | [5 empty] | 測定姿勢 ： （ ） 目盛値が上面、 （ ） 目盛値が側面
最新改訂日
文書の版数 | 第 |  | 版

## SS2023(例）
＜記入例＞
J E M I C 技 能 試 験 結 果 報 告 書 | [12 empty] | （SS)
参加技能試験名 | 2023年度標準尺技能試験 | [11 empty] | 報告日 |  | 2024-06-04
参加事業者名 | ○×株式会社 計測グループ | [11 empty] | 報告者 |  | 山田 太郎
[13 empty] | 受理番号 |  | 23G | 000
仲 介 器 | S.N. | 123-456 | [5 empty] | 技能試験期間 |  |  | 2024-05-10 |  |  | ～ | 2024-05-24
（１） 校正結果 |  |  | 技能試験項目 |  |  | 長さ
呼び寸法 （mm） |  |  | ① 校正値（mm） | [5 empty] | ② 拡張不確かさ（µm） |  |  | ③ 包含係数 |  |  | ④ 校正測定能力（µm）
50 |  |  |  |  | 50.000 01 |  |  |  |  | 0.25 |  | （ k = | 2 | ） | 0.25
100 |  |  |  |  | 100.000 01 |  |  |  |  | 0.25 |  | （ k = | 2 | ） | 0.25
150 |  |  |  |  | 150.000 01 |  |  |  |  | 0.25 |  | （ k = | 2 | ） | 0.25
200 |  |  |  |  | 200.000 01 |  |  |  |  | 0.25 |  | （ k = | 2 | ） | 0.25
250 |  |  |  |  | 250.000 02 |  |  |  |  | 0.25 |  | （ k = | 2 | ） | 0.25
300 |  |  |  |  | 300.000 02 |  |  |  |  | 0.25 |  | （ k = | 2 | ） | 0.25
350 |  |  |  |  | 350.000 02 |  |  |  |  | 0.3 |  | （ k = | 2 | ） | 0.3
400 |  |  |  |  | 400.000 02 |  |  |  |  | 0.35 |  | （ k = | 2 | ） | 0.35
450 |  |  |  |  | 450.000 02 |  |  |  |  | 0.4 |  | （ k = | 2 | ） | 0.4
500 |  |  |  |  | 500.000 02 |  |  |  |  | 0.45 |  | （ k = | 2 | ） | 0.45
校正値は、0 mmの目盛線から各目盛線までの長さとし、線膨張係数を0.02×10-6/Kとして標準温度20 ℃に換算した値である。
（２） 校正の手順書 | [6 empty] | （３） 校正条件等
文書の名称 | 標準尺校正手順書 | [5 empty] | 環 境 条 件 |  | 温 度 | 20 ℃ ± 1 ℃ |  | 湿 度 | 50 % ± 20 %
[7 empty] | 使用した標準器 |  | 633 nm実用波長安定化ヘリウムネオンレーザ装置
文書番号・記号 | SS-A-00 | [5 empty] | 特 記 事 項 |  | 支 持 点 ： （ ） エアリー点、 （ ✓ ） ベッセル点
文書制定日 | 2008-04-01 | [7 empty] | 測定姿勢 ： （ ） 目盛値が上面、 （ ✓） 目盛値が側面
最新改訂日 | 2022-03-31
文書の版数 | 第 |  |  | 3 |  | 版