## 質量報告書
JEMIC技能試験結果報告書 |  |  | (WG) | 協定質量 真の質量（いずれかに○） |  |  |  | 報告日
① 最高測定能力を実現する方法 ② ①以外の標準器を参照する方法（いずれかに○） | [7 empty] | 報告者
参加技能試験名 2020年度分銅技能試験 |  |  | 技能試験期間 |  |  | ～ |  | 受理番号 |  | 20G
参加事業者名 | [6 empty] | 校正責任者名 |  |  | 印
公称質量 | 識別記号 | 校 正 結 果 | 拡張不確かさ |  | 使用機器等 |  | u(mcr) 1) |  |  | 校正環境
|  |  | (信頼の水準 %) ( k = ) |  | 天びんの型番 | 参照分銅 公称質量・記号 |  | 温度 :℃ | 相対湿度 :% | 大気圧 :kPa | 空気密度 :kg m-3
500 mg
5 g
100 g
1 kg
10.2 kg
備考 1) 校正に用いた参照分銅の校正値の標準不確かさ

## 質量報告書 (記入例)
＜記入例＞
JEMIC技能試験結果報告書 |  |  |  | (WG) | 協定質量 真の質量（いずれかに○） |  |  |  |  | 報告日 |  | 2020-02-17
① 最高測定能力を実現する方法 ② ①以外の標準器を参照する方法（いずれかに○） | [9 empty] | 報告者 |  | 山田太郎
参加技能試験名 2020年度分銅技能試験 |  |  |  | 技能試験日程 |  | 2020-01-27 | ～ | 2020-02-10 |  | 受理番号 |  | 20G | 002
参加事業者名 | ○○○○株式会社 校正センター | [6 empty] | 校正責任者名 |  | 山田次郎 |  | 印
公称質量 | 識別記号 | 校 正 結 果 |  | 拡張不確かさ |  | 使用機器等 |  | u(mcr) 1) |  |  |  | 校正環境
|  |  |  | (信頼の水準 約95 %) ( k = 2 ) |  | 天びんの型番 | 参照分銅 公称質量・記号 |  |  | 温度 :℃ | 相対湿度 :% | 大気圧 :kPa | 空気密度 :kg m-3
500 mg
5 g
100 g | w1 | -0.02 | mg | 0.16 | mg | MC-XXX | 100 g, 100 g S1, S2 | 0.062 | mg | 22.1～ 22.3 | 53.5～ 58.9 | 100.23～ 101.65 | 1.1623～ 1.1824
1 kg
10.2 kg
備考 1) 校正に用いた参照分銅の校正値の標準不確かさ